Перечень коммунальных услуг и их качество

|  | Наименование | Продолжительность | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/мес., при аварии до 24 часов | Давление от 0,3 кгс/см2 до 6.0 кгс/см2 |
| 2 | Горячее водоснабжение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/мес., при аварии до 24 часов | Давление от 0,3 кгс/см2 до 6.0 кгс/см2 Температура 50-75º С |
| 3 | Водоотведение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/месс., при аварии до 24 часов |  |
| 4 | Отопление | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 24 час/месс., при аварии до 16 часов | При надлежащем тепловом контуре помещения, Температура 18-20º С |
| 5 | Электроснабжение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 24 часов | Напряжение 220В ±8% |