## Лист1
Расклад тарифа по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества многоквартирного дома по ул. Гашека ,4а
Наименование | Тариф, руб/м2
1.Содержание конструктивных элементов жилых зданий( мелкий ремонт входных дверей в подъезды и подвалы,замена разбитых стекол в помещениях общего пользования , прочистка вентиляции, побелка элеваторных узлов и эл щитовых, покраска и ремонт малых форм, навеска замков на чердачные и подвальные помещения) | 0
2.Содержание внутридомового инженерного оборудования: устранение незначительных неисправностей в системах ХВС,ГВС, отопления, канализации в местах общего пользования;устранение течи в трубопроводах, мелкий ремонт проводки в местах общего пользования, подготовка к сезонной эксплуатации, сдача элеваторного узла к отопительному сезону, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств,силовых установок, консервация и расконсервация системы отопления , составление описей недостатков, проведение ППР; поверка и ремонт манометров,снятие показаний электроэнергии по местам общего пользования | 3.27
3.Аварийно диспетчерское обслуживание | 0.33
4.Услуги теплотехника ( снятие показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии, ГВС,ХВС; оформление справок для поставщиков услуг, контроль за работой приборов учета, вызов специалистов по мере необходимости) | 0.5
5.Обслуживание приборов учета ( по дог с ООО Иркутск техносерв") | 0.18
6.Уборка придомовой территории ( подметание территории и транспортировка мусора в установленное место,очистка урн от мусора . Очистка приямка от мусора .Сдвигание свежевыпавшего снега в кучи, подметание свежевыпавшего снега , подсыпка территории во время гололеда , очистка территории, крышек люков, колодцев и водосточных труб от наледи и льда.) | 2.13
7.Прочие расходы( плата за загрязнение окр среды, услуги системы" Город") | 0.14
8.Уборка лестничных клеток ( мытье лестничных клеток, маршей 1 раз в неделю, влажная протирка перил 1 раз в месяц,мытье окон, подоконников 1 раза в год, влажное протирание панелей, радиаторов 1 раза в год) | 1.37
9.Обслуживание лифта | 0
10.Вывоз ТБО | 0.47
11.Освещение мест общего пользования | 0.12
12.Управленческие расходы | 1.2
13.Диспетчеризация ( прием заявок от населения, контроль за исполнением заявок) | 0.33
14.Услуги техника ( организация работ на участке, контроль за работой тех. персонала) | 0.79
Итого тариф по содержанию общего имущества | 10.83
15.Текущий ремонт общего имущества на 2012 год. | 3.65
Всего тариф | 14.48
Директор УК" Ангара" | Нефедов А.М.
Согласовано :
Гл.инженер | Литвинов Е.В.