## Лист1
Стоимость услуг по управлению многоквартирным домом и содержанию общего имущества многоквартирного дома по ТСЖ " Рассвет" ул. Р.Люксембург 120
Наименование |  | тариф руб/м2
1.Содержание конструктивных элементов жилых зданий( ремонт водостоков,мелкий ремонт входных дверей в подъезды и подвалы, мелкий ремонт кровли,замена разбитых стекол в тамбурных дверях, прочистка вентиляции, побелка элеваторных узлов и эл щитовых, покраска и ремонт малых форм, навеска замков на чердачные и подвальные помещения) |  | 1.77
2.Содержание внутридомового инженерного оборудования: устранение незначительных неисправностей в системах ХВС,ГВС, отопления, канализации в местах общего пользования;устранение течи в трубопроводах, мелкий ремонт проводки в местах общего пользования, подготовка к сезонной эксплуатации, сдача элеваторного узла к отопительному сезону, проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств,силовых установок, консервация и расконсервация системы отопления , составление описей недостатков, проведение ППР; поверка и ремонт манометров,снятие показаний электроэнергии по местам общего пользования |  | 4.99
3.Аварийно диспетчерское обслуживание ( выполнение аварийных заявок с 17-00 до 08-00 ч.ежедневно, в выходные и праздничные дни круглосуточно) |  | 0.345
4.Услуги теплотехника ( снятие показаний с общедомовых приборов учета тепловой энергии, ГВС,ХВС; оформление справок для поставщиков услуг, контроль за работой приборов учета, вызов специалистов по мере необходимости) |  | 0.48
5.Уборка придомовой территории ( подметание территории и транспортировка мусора в установленное место,очистка урн от мусора . Очистка приямка от мусора .Сдвигание свежевыпавшего снега в кучи, подметание свежевыпавшего снега , подсыпка территории во время гололеда , очистка территории, крышек люков, колодцев и водосточных труб от наледи и льда) |  | 1.36
6.Уборка лестничных клеток ( мытье лестничных клеток, маршей 2 раза в неделю, влажная протирка перил 1 раз в месяц,мытье окон, подоконников 2 раза в год, влажное протирание панелей, радиаторов 2 раза в год) |  | 1.55
7.Обслуживание лифта |  | 0
8.Вывоз ТБО |  | 1.13
9.Освещение мест общего пользования |  | 0.15
10.Прочие расходы( плата за загрязнение окр среды, система город) |  | 0.42
11.Управленческие расходы |  | 2.87
12.Диспетчеризация ( прием заявок от населения, контроль за исполнением заявок) |  | 0.33
13.Услуги техника ( организация работ на участке, контроль за работой тех. персонала) |  | 0.79
Итого тариф по содержанию общего имущества |  | 16.185
12. Обслуживание приборов учета ( дог с ООО "Иркутсктехносерв") |  | 0.18
13.Текущий ремонт общего имущества на 2012г. | 394000 | 5.52
1.Ремонт кирпичной кладки приямков всех б/с | 60000
2.Утепление мест примыкания б/с 4 и б/с 1 | 72000
3.Утепление мест примыкания б/с 5 и б/с 1 | 72000
4.Ремонт отмостки | 90000
5.Замена прибора учета тепловой энергии | 80000
6.Установка модема дистанционного считывания приборов учета ТП | 10000
7.Подсыпка и уплотнение грунта под крыльцом | 10000
Всего тариф |  | 21.885
Нефедов А.М.
Директор УК" Ангара"
Согласовано :
Литвинов Е.В.
Гл.инженер