## 2018
Отчет ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
о выполнении договора управления в части текущего ремонта многоквартирным домом
|  | № | 111 | микрорайон Березовый за |  |  |  | 2018 | год.
1. В | 2018 | г. по дому | 111 ( | 682.1 | м²) начислено за содержание, ремонт и коммунальные услуги:
238297.4 |  | рублей, оплачено собственниками |  |  |  | 211459.65 | рублей ( | 88.7377 | %)
2. Задолженность жителей по квартплате и коммунальным услугам составляет: | [8 empty] | 49617.24 | рубля
3. Плата за текущий ремонт, начисленная в размере | [5 empty] | 26532.18 | рубля (поступило от жителей
16981.22 |  | рубля), направлена на следующие работы:
№ | Виды работ | [6 empty] | Ед. | Количество | Стоимость
п/п | [7 empty] | изм. |  | (руб.)
| Перерасход (+) или экономия (-) средств в 2017 году. | [8 empty] | 28056.9044
1 | Тех. обслуживание системы видеонаблюдения. | [6 empty] | мес. | 10 | 10000
2 | Тех. обслуживание охранной сигнализации. | [6 empty] | мес. | 12 | 4140.72
3 | Перерасчет за тех. обслуживание охранной сигнализации ИТП (2015-2017г.). | [6 empty] | мес. | 36 | -12710
4 | Замена пакета пластин с уплотнениями теплообменника ГВС в ИТП | [6 empty] | усл. | 1 | 12300.15
5 | Замена манометров, термометров и 3-х ходовых кранов | [6 empty] | шт. | 11/3/4 | 1761.525
6 | Ремонт прибора учета тепловой энергии. | [6 empty] | усл. | 1 | 885
| ИТОГО за 2018 год: | [8 empty] | 16377.395
Перерасход (+) или экономия (-) средств текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома по
состоянию на 31 декабря |  |  | 2018 | года составляет |  | 17902.1194 | рубля.
4. В | 2019 | году управляющая компания предлагает выполнить за счет средств текущего ремонта
общего имущества многоквартирного дома следующие мероприятия:
- техническое обслуживание охранной сигнализации | [8 empty] | 4150 | руб.
- поверка (замена) манометров и термометров | [8 empty] | 1500 | руб.
ИТОГО ориентировочно: | [8 empty] | 5650 | рублей