## 2017
Отчет ООО "Управляющая компания "Альтернатива"
о выполнении договора управления в части текущего ремонта многоквартирным домом
|  | № | 99/5 | по ул. Ал. Невского за |  |  |  | 2017 | год.
1. В | 2017 | г. по дому | 99/5 ( | 2216.5 | м²) начислено за содержание, ремонт и коммунальные услуги:
895454.07 |  | рублей, оплачено собственниками |  |  |  | 696331.28 | рублей ( | 77.7629 | %)
2. Задолженность жителей по квартплате и коммунальным услугам составляет | [7 empty] | 199122.79 |  | рубля
3. Плата за текущий ремонт, начисленная в размере | [5 empty] | 126074.52 | рубля (поступило от жителей
88052.25 |  | рубля), направлена на следующие работы:
№ | Виды работ | [6 empty] | Ед. | Количество | Стоимость
п./п. | [7 empty] | зим. |  | (руб.)
| Перерасход (+) или экономия (-) средств в 2016 году. | [8 empty] | 58643.13
1 | Техническое освидетельствование лифта. | [6 empty] | шт. | 1 | 8100
2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения. | [6 empty] | мес. | 12 | 5160
3 | Очистка и вывоз снега с придомовой территории. | [6 empty] | рейс | 4 | 12800
4 | Вывоз снега сброшенного с кровли. | [6 empty] | м*2 | 210 | 8100
5 | Приобретение дренажного насоса ДН 900. | [6 empty] | шт. | 1 | 5500
6 | Монтаж системы видеонаблюдения. | [6 empty] | шт. | 1 | 33196.2
7 | Поверка теплосчетчика ТЭМ 104 ДУ 50 | [6 empty] | шт. | 1 | 4928
8 | Изготовление и монтаж ограждения клумб. | [6 empty] | м*2 | 25 | 11307.5
9 | Изготовление и монтаж ограждения клумб. | [6 empty] | м*2 | 30 | 8666.7
10 | Установка дополнительного уличного светодиодного прожектора. | [6 empty] | шт. | 1 | 8599.66
11 | Благоустройство территории (завоз чернозема). | [6 empty] | шт. | 1 | 2333.33
12 | Замена прибора учета эл.энергии на ТП №2428 | [6 empty] | шт. | 2 | 1065.5
13 | Определение места повреждения КЛ-6 кВ от ТП1138 до ТП2428п. | [6 empty] | шт. | 1 | 2312
14 | Аварийный ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ от ТП1138 до ТП2428п. | [6 empty] | шт. | 1 | 12610.37
15 | Замена трансформатора тока в ВРУ. | [6 empty] | шт. | 1 | 4330.38
16 | Вывоз снега сброшенного с кровли. | [6 empty] | усл. | 1 | 3000
17 | Вывоз снега с придомовой территории. | [6 empty] | рейс | 4.2 | 19120.1
| ИТОГО за 2017 год: | [8 empty] | 151129.74
Перерасход(+) или экономия (-) средств текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома по
состоянию на 31 декабря |  |  | 2017 | года составляет |  | 83698.35 | рубля.
4. В | 2018 | году управляющая компания предлагает выполнить за счет средств текущего ремонта
общего имущества многоквартирного дома следующие мероприятия:
- поверка (замена) манометров и термометров | [8 empty] | 1200 | руб.
- техническое освидетельствование лифта | [8 empty] | 8100 | руб.
- обслуживание ТП и кабельных линий | [8 empty] | 15000 | руб.
- передача бесхозных эл. сети и ТП | [8 empty] | 12000 | руб.
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения | [8 empty] | 5240 | руб.
ИТОГО ориентировочно: | [8 empty] | 41540 | рублей