Отчет  ООО «Управляющая компания «Альтернатива»  о работе по управлению многоквартирным домом № 4 по ул. Мамина - Сибиряка за 2010 год.

- За 2010 год по дому № 4  (1 883,10 м2) начислено и соответственно оплачено за содержание, ремонт и коммунальные услуги: 904 760,81 рублей                                           (оплачено 815 189,49 – 90,1%)

- Задолженность по квартплате и коммунальным услугам составляет:                         89 571, 32 рубля.

- Соответственно управляющая компания имеет задолженность перед поставщиками услуг:

- Тепловая энергия	  61 905,00 руб.

- Водоснабжение и водоотведение                                                                         28 666,32 руб.

- Средства, текущего ремонта, в сумме  92 374,62 рубля  израсходованы на следующие мероприятия:

| № | Наименование работ. | Ед.изм. | Количество. |  |  | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мамина – Сибиряка 4. |  |  |  |  |  |
|  | Начислено средств тек. рем. в 2009г. |  |  |  |  | 92 822,02 |
| 1. | Замена слухового окна на чердаке. | шт. | 1 |  |  | 1 820,97 |
| 2. | Приобретение контейнера для ТБО. | шт. | 1 |  |  | 2 233,33 |
| 3. | Тех. освидетельствование лифта. | шт. | 1 |  |  | 6 672,00 |
| 4. | Ледовый каток для детей. | шт. | 1 |  |  | 1 117,74 |
| 5. | Утепление примыканий фундаментов. | м | 13 |  |  | 7 200,00 |
| 6. | Устройство помещений. |  |  |  |  | 19 347,64 |
| 7. | Установка елки с гирляндами. | шт. | 1 |  |  | 884,00 |
| 8. | Замена термометров в т.пункте. | шт. | 6 |  |  | 1 240,00 |
| 9. | Замена манометров в т.пункте. | шт. | 6 |  |  | 1 125,00 |
| 10. | Перемычка для летнего ГВС | шт. |  |  |  | 3 371,00 |
| 11. | Замена доводчика второй двери. | шт. | 2 |  |  | 2 350,00 |
| 12. | Замена отсечной арматуры Ø 25мм | шт. | 1 |  |  | 960,00 |
| 13. | Замена термопары. | компл. | 1 |  |  | 1 500,00 |
| 14. | Монтаж фильтра ГВС (+ обр.клапан) | шт. | 2 |  |  | 3 801,00 |
| 15. | Монтаж баланс.клапана ГВС | шт. | 1 |  |  | 1 655,00 |
| 16. | Перемычка для летнего ГВС. | шт. | 1 |  |  | 3 371,00 |
| 17. | Замена вакуумных клапанов | шт. | 6 |  |  | 12 000,00 |
| 18. | Чистка кровли от снега. | м² | 415 |  |  | 6 000,00 |
| 19. | Вывоз снега. | м² | 800 |  |  | 8 588,62 |
| 20. | Обслуживание ТП и кабельн.линий |  |  |  |  | 18 006,00 |
| 21. | Установка трансформаторов тока. | шт. | 3 |  |  | 1 800,00 |
| 22. | Установка счетчиков э/э. | шт. | 2 |  |  | 9 880,00 |
| 23. | Замена эл.автоматов | шт. | 5 |  |  | 600,00 |
| 24. | Пролив учета т/энергии | шт. |  |  |  | 1 500,00 |
| 25. | Установка эл.арматуры | шт. | 2 |  |  | 120,00 |
| 26. | Замена светильников и частей. | шт. | 7 |  |  | 420,00 |
| 27. | Замена цирк.насоса ГВС (G 32-60) | шт. | 1 |  |  | 5 718,05 |
| 28. | Посадка кустов. | шт. | 2 |  |  | 2 600,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 125 881,35 |

Итого управляющая компания потратила на текущий ремонт общего имущества домов: 125 881,35 руб.

- В 2010 году за содержание, ремонт и коммунальные услуги начислялось:

| № | Наименование. | ООО «УК «Альтернатива» | Муниципальные дома (ОАО «Западное управление») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общ. имущества | с 01 июля - 13,96 руб/м2 | с 01 января - 13,96 руб/м2 |
| 2. | Ремонт общего имущества | с 01 июля - 4,74 руб/м2 | с 01 января - 4,74 руб/м2 |
| 3. | Приборы учета. | 1,09 руб/м2 | 1,09 руб/м2 |
| 4. | Отопление. | 11,49 руб/м2 | 20,55 руб/м2 |
| 5. | Горячее водоснабжение. | 218,84 руб/чел | 227,00 руб/чел |
| 6. | Холодное водоснабжение. | 43,48 руб/чел | 47,98 руб/чел |
| 7. | Водоотведение. | 80,25 руб/чел | 87,83 руб/чел |

В 2011 году предлагаются следующие тарифы на содержание и ремонт общего имущества:

- содержание общего имущества -       15,00 руб. с кв.метра общей площади в месяц;

- содержание общедомовых приборов учета - 1,10 руб. с кв.метра в месяц;

- содержание и ремонт системы «Домофон» - 60,00 руб. с квартиры в месяц;

-текущий ремонт общего имущества – 7,08 руб. с кв.метра в месяц;

- коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) будут оплачиваться по Постановления Пр. РФ № 307 от 23.05.06 г., ежемесячно равными долями, исходя из объемов потребления в 2010 году, с последующим перерасчетом.

- В 2011 году управляющая компания предлагает выполнить за счет средств текущего ремонта следующие мероприятия:

- устройство клумб и озеленение детской площадки	20 000,00 руб.

- установка елки с гирляндами и игрушками	2 000,00 руб.

- вывоз снега с придомовой территории                                                                        25 000,00 руб.

- непредвиденные затраты (компенсаторы, арматура, эл.арматура, замки и т.д.)     50 000,00 руб.

- освидетельствование лифтов                                                                                        12 000,00 руб.

- поверка (замена) манометров термометров                                                                   3 000,00 руб.

- установка вакуумных клапанов на фановые трубы канализации                            10 000,00 руб.

Итого:                                                                                                                               122 000,00 руб.

Что с учетом перерасхода средств текущего ремонта в 2010 году в сумме 33 506,73 рублей  составит   203 273,98 рубля на 2011 год, или 7,08 рубля с кв. метра в месяц.

Директор ООО «УК «Альтернатива»                                                 А. Б. Хлебников