Отчет  ООО «Управляющая компания «Альтернатива»

о работе по управлению многоквартирным домом № 99/2 по ул. Ал. Невского

за 2010 год.

(по состоянию на 31 декабря 2010 года)

- В 2010 году по многоквартирному жилому дому № 99/2 (2 589,7 м2) начислено:

за содержание общего имущества  418 444,68 рубля (из которых более 240 000,00 рубля перечисляется  подрядчикам: лифты, вывоз твердых бытовых отходов, плата за образование отходов, аварийное обслуживание, освещение мест общего пользования, электроэнергия для работы оборудования, потери эл.энергии в сетях и трансформаторах и т.д.);

за  коммунальные  услуги                          805  018,22 рубля (полностью перечислены поставщикам коммунальных услуг),

на  ремонт  общего  имущества                 138 688,42 рубля.

Итого:                                                        1 362 151,32 рубля   (оплачено 1 227 298,34  –  90,1%).

- Задолженность по квартплате и коммунальным услугам составляет:         134 852, 98 рубля.

- Средства, текущего ремонта, в сумме  138 688,42 рубля  израсходованы на следующие мероприятия:

| № | Наименование работ. | Ед.изм. | Количество. | Стоимость работ (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | 2010 г. |  |  |  |
| 1. | Вывоз снега (февраль) | маш/час | 22 | 10 784,97 |
|  | Вывоз снега (декабрь). | маш/час | 19 | 7 157,94 |
| 2. | Ограждение газона между б/с 99/1 и 99/2 | п.м. |  | 1 459,04 |
| 3. | Монтаж системы видеонаблюдения. | шт. | 4 | 28 759,92 |
| 4. | Табличка над входом в подъезд. | шт. | 1 | 286,24 |
| 5. | Окраска ограждений с фонарями | м.п. | 37,8 | 1 178,95 |
| 6. | Поверка прибора учёта тепловой энергии. | шт. | 1 | 6 611,89 |
| 7. | Чистка канализационных колодцев (3 колодца). | раз. | 4 | 2 000,00 |
| 8. | Замена термометров в т.пункте | шт. | 8 | 400,00 |
| 9. | Замена манометров в т.пункте | шт. | 6 | 1 281,37 |
| 10. | Установка елки с гирляндами | шт. | 1 | 1 526,32 |
| 11. | Замена эл.автоматов в эл.щитовой | шт. | 1 | 60,00 |
| 12. | Замена датчика давления в т.пункте | шт. | 2 | 3 245,00 |
| 13. | Замена арматуры и труб в мусорокамере, утепление. |  |  | 7 500,00 |
| 14. | Разовое тех.обслуживание ИТП (ремонт РК). | шт. | 2 | 1 474,37 |
| 15. | Ремонт козырька над входом в подъезд и в цоколь. | шт. | 2 | 3 000,00 |
| 16. | Окраска опорных колонн | шт. | 4 | 3 300,00 |
| 17. | Ремонт помещений в цок.эт (устройство мастерской) | шт. | 1 | 39 167,60 |
| 18. | Покраска двери мусороприёмной камеры | шт. | 1 | 300,00 |
| 19. | Покраска бордюров | м.п . | 670 | 5 320,72 |
| 20. | Чистка кровли от снега | м2 | 420 | 7 000,00 |
| 21. | Стол для монтажа трубных соединений. | шт. | 1 | 1 109,48 |
| 22. | Тех. освидетельствование лифта. | шт. | 1 | 6 360,50 |
| 23. | Монтаж электропроводки в слесарной мастерской. | шт. | 1 | 9 187,46 |
| 24. | Монтаж дренажного бака с насосом в тепловом пункте. | шт. | 1 | 6 695,46 |
| 25. | Замена э/счетчиков (2шт) и трансформаторов тока (3шт) | шт. | 5 | 4 890,00 |
| 26. | Замена датчика температуры в тепловом пункте. | шт. | 1 | 982,78 |
| 27. | Озеленение территории. | шт. | 20 | 1 515,80 |
| 28. | Монтаж РК на обратном трубопроводе в ИТП. | шт. | 1 | 6 817,09 |
| 29. | Замена циркуляционного насоса отопления | шт. | 1 | 31 799,00 |
| 33. | Монтаж системы дренажа стояков ГВС, ХВС. | шт. | 8 | 8 800,00 |
| 34. | Монтаж системы дренажа от стояков отопления. | шт. | 16 | 16 000,00 |
| 35. | Ремонт отмостки около щита связи. | м2 | 1,0 | 750,00 |
| 36. | ХВС, ГВС и водоотведение комнаты уборщицы. | шт. | 1 | 15 500,00 |
| 37. | Перенос эл.щита насосной станции ХВС. | шт. | 1 | 1 750,00 |
| 38. | Замена шарового крана на стояке ГВС (кв. 5,9,13 и т.д.) | шт. | 1 | 320,00 |
| 33. | Перерасход средств в 2009 году. |  |  | 29 441,23 |

Итого управляющая компания потратила на текущий ремонт общего имущества дома: 243 731,91 руб., с учетом перерасхода средств в 2009 году затраты управляющей компании составляют   273 193,14 рубля.

- В 2010 году за содержание, ремонт и коммунальные услуги начислялось:

| № | Наименование. | ООО «УК «Альтернатива» | Муниципальные квартиры (ОАО «Южное управление») |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание общ. имущ. | до 01.07. 11,46 руб/м2, после 13,96 | 13,96 руб/м2 |
| 2. | Ремонт общего имущ. | до 01.07. 3,58 руб/м2, после 4,74 | 4,74 руб/м2 |
| 3. | Приборы учета. | до 01.07. 0,92 руб/м2, после 1,09 | 1,09 руб/м2 |
| 4. | Отопление. | 13,60 руб/м2 | 20,55 руб/м2 |
| 5. | Горячее водоснабжение. | 211,41 руб/чел | 227,00 руб/чел |
| 6. | Холодное водоснабжен. | 36,66 руб/чел | 47,98 руб/чел |
| 7. | Водоотведение. | 73,33 руб/чел | 87,83 руб/чел |

В 2011 году тарифы на содержание и ремонт общего имущества остались без изменения. Коммунальные услуги (отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) оплачиваются согласно Постановления Правительства РФ № 307 от 23.05.2006 года, ежемесячно равными долями, исходя из фактических объемов потребления в 2010 году, с последующим перерасчетом в конце года (предписание службы по тарифам ИО).

- В 2011 году управляющая компания предлагает выполнить за счет средств текущего ремонта следующие мероприятия:

- покраска бордюров, колонн, дверей, подпорных стен и т.д.	  5 000,00 руб.

- установка дополнительных камер видеонаблюдения                                                 20 000,00 руб.

- установка елки с гирляндами и игрушками	2 000,00 руб.

- ремонт подъезда                                                                                                              80 000,00 руб.

- вывоз снега с придомовой территории                                                                         15 000,00 руб.

- чистка кровли от снега и льда                                                                                         7 000,00 руб.

- непредвиденные затраты (компенсаторы, арматура, эл.арматура, замки и т.д.)     20 000,00 руб.

- техническое освидетельствование лифта                                                                      6 000,00 руб.

- поверка (замена) манометров, термометров                                                                  3 000,00 руб.

- установка вакуумных клапанов на фановые трубы канализации                                8 000,00 руб.

- монтаж перемычки для горячего водоснабжения летом                                              6 000,00 руб.

- монтаж самоочищающихся фильтров ГВС в сборе с др. арматурой                        10 000,00 руб.

- монтаж регулировочного клапана в системе отопления                                            10 000,00 руб.

(объемы и стоимость вышеуказанных работ, перед их началом согласовывать с старшими по дому).

Итого:                                                                                                                               192 000,00 руб.

Следовательно, с учетом перерасхода средств текущего ремонта в 2010 году, в сумме 134 484,72 рубля, в 2011 году необходимо сформировать ремонтный фонд в размере 326 484,72 рубля, что составит

9,34 рубля с кв. метра в месяц.

Директор ООО «УК «Альтернатива»                                                 А. Б. Хлебников