## Лист1
Данные
об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета тепловой энергии
№ п/п | Адрес МКД | Наличие приборов по состоянию на 01.01.2013 |  |  |  |  | Установка приборов учета в 2013 году
|  | Кол-во приборов на МКД с указанием марки прибора |  | Дата опломбировки приборов учета | Сроки поверки приборов учета | Наличие договора о техническом обслуживании прибора учета | Дата получения технических условий в ресурсоснабжающей организации на установку прибора учета тепловой энергии | Наличие договора на установку прибора учета тепловой энергии (да/нет) | Разработка проекта узла учета тепловой энергии | Согласование проекта узла учета в ресурсоснабжающей организации | Монтаж прибора учета тепловой энергии | Акт ввода в эксплуатацию прибора учета
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Жилой комплекс "Родники" включая малоэтажные жилые дома с адресами: | 1 прибор Тепловычислитель ТСРВ 026 |  | 4: 2012-05-03; 5: 2010-10-27; 6: ЗАО "Сибэнергоремстрой"; 7: 46/1, 46/8, 46/9 - приборы учета установлены. 46/2, 46/4, 46/6, 46/7 - установка на летний сезон 2013 года
ул. Багратиона 46/1 (строительный)
ул. Багратиона 46/2
ул. Багратиона 46/3
ул. Багратиона 46/4
ул. Багратиона 46/5
ул. Багратиона 46/6
ул. Багратиона 46/7
ул. Багратиона 46/5 (строительный)
ул. Багратиона 46/6 (строительный)
Данные
об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета холодной воды
№ п/п | Адрес МКД | Наличие приборов по состоянию на 01.01.2013 |  | 7: Установка приборов учета в 2013 году
|  | Кол-во приборов на МКД с указанием марки прибора |  | Дата опломбировки приборов учета | Сроки поверки приборов учета | Наличие договора о техническом обслуживании прибора учета | Дата получения технических условий в ресурсоснабжающей организации на установку прибора учета холодной воды | Наличие договора на установку прибора учета холодной воды (да/нет) | Разработка проекта узла учета холодной воды | Согласование проекта узла учета в ресурсоснабжающей организации | Монтаж прибора учета холодной воды | Акт ввода в эксплуатацию прибора учета
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Жилой комплекс "Родники" включая малоэтажные жилые дома с адресами: | 1 прибор Тепловычислитель ТСРВ 026 |  | 4: 2012-09-19; 5: 2010-10-27; 6: ЗАО "Сибэнергоремстрой"
ул. Багратиона 46/1 (строительный)
ул. Багратиона 46/2
ул. Багратиона 46/3
ул. Багратиона 46/4
ул. Багратиона 46/5
ул. Багратиона 46/6
ул. Багратиона 46/7
ул. Багратиона 46/5 (строительный)
ул. Багратиона 46/6 (строительный)
Данные
об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета электрической энергии
№ п/п | Адрес МКД | Наличие приборов по состоянию на 01.01.2013 |  | 7: Установка приборов учета в 2013 году
|  | Кол-во приборов на МКД с указанием марки прибора |  | Дата опломбировки приборов учета | Сроки поверки приборов учета | Наличие договора о техническом обслуживании прибора учета | Согласование схем подключения с ресурсоснабжающей организацией |  | Срок установки прибор учета электрической энергии |  | Срок подписания акта ввода в эксплуатацию прибора учета
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 |  | 11
1 | Жилой комплекс "Родники" включая малоэтажные жилые дома с адресами: | 1 прибор Электросчетчик ЦЭ68038 |  | 2011-07-05 | 2010/I | ЗАО "Сибэнергоремстрой" | Согласован 1 прибор |  | Смонтирован |  | 2013-02-05
ул. Багратиона 46/1 (строительный)
ул. Багратиона 46/2
ул. Багратиона 46/3
ул. Багратиона 46/4
ул. Багратиона 46/5
ул. Багратиона 46/6
ул. Багратиона 46/7
ул. Багратиона 46/5 (строительный)
ул. Багратиона 46/6 (строительный)
Счетчики электроэнергии и трансформаторы тока
1 | Место установки | Тип | Источник расхода | 4: №; 5: Год выпуска; 6: Показания на 28.08.2012; 7: Тип ТТ; 8: Кт
2 | ЭЩ1 (б/с№1) | Меркурий 230 AR-03 |  | 4: 7910132; 5: 2011; 6: 487.85; 7: Т-0,66М; 8: 150/5
3
4 | ЭЩ2 (б/с№2, 3) | Меркурий 230 AR-03 | общедомовой | 4: 09274400; 5: 2011; 6: 4159.75; 7: Т-0,66М; 8: 150/5
5 |  | Меркурий 230 AR-03 | паркинг | 4: 07067847; 5: 2010; 6: 7185.17; 7: Т-0,66М; 8: 150/5
6 | ЭЩ3 (б/с№4, 5) | ЦЭ6803В | общедомовой | 4: 008969034000007; 5: 2010; 6: 2399; 7: ТТЭ-30; 8: 150/5
7 |  | ЦЭ6803ВМ | паркинг | 4: 009081034016161; 5: 2010; 6: 3321.7
8 | ЭЩ4 (б/с№6) | Меркурий 230 AR-03 | общедомовой | 4: 07002229; 5: 2010; 6: 5834.02; 7: Т-0,66М; 8: 150/5
9 |  | Меркурий 230 AR-03 | паркинг | 4: 06214937; 5: 2010; 6: 1382.02; 7: Т-0,66М; 8: 75/5
10 | ЭЩ7 (б/с№7) | ЦЭ6803В | общедомовой | 4: 007878026002669; 5: 2010; 6: 5124.1; 7: ТТИ-А0,66; 8: 150/5
11 |  | ЦЭ6803В | паркинг | 4: 007882049004864; 5: 2011; 6: 0.3
12 | ТП 3474 | ЦЭ6803В |  | 4: 007878027002262; 5: 2010; 6: 7231.8; 7: ТТИ-А0,66; 8: 400/5
13 |  | ЦЭ6803В |  | 4: 009072033003547; 5: 2010; 6: 0.3; 7: ТТИ-А0,66; 8: 600/5