УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «УК  «Прибайкальская»

Н. Н. Орленко

План

устранения замечаний выявленных в ходе обследования многоквартирного дома по адресу: м-он Университетский,8 на 2016г.

| № п/п | Наименование услуг и работ |  | Объем работ |  | Период |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Услуги и работы по управлению и содержанию: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Управленческая деятельность, в т.ч. организация деятельности по управлению домом, технический контроль и планирование |  |  |  | ежедневно (с учетом режима рабочего времени) |  |  |
| 1.2. | Бухгалтерское сопровождение (финансово-экономическая деятельность), в т.ч. начисление и сбор платы за ЖКУ |  |  |  | ежедневно (с учетом режима рабочего времени) |  |  |
| 1.3. | Договорно-правовая работа, в т.ч. истребование задолженности |  |  |  | ежедневно (с учетом режима рабочего времени) |  |  |
| 1.4. | Информационно-диспетчерское и аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | круглосуточно |  |  |
| 1.5. | Санитарное содержание помещений общего пользования, в т.ч. подвальных, технических и чердачных помещений |  |  |  | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.6. | Содержание придомовой территории |  |  |  | ежедневно |  |  |
| 1.7. | Содержание внутридомовых систем холодного и горячего, водоснабжения, водоотведения |  |  |  | ежедневно |  |  |
| 1.8. | Содержание водомерных узлов и приборов учета Холодной воды |  |  |  | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.9. | Содержание внутридомовых инженерных систем отопления |  |  |  | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.10. | Содержание тепловых пунктов и приборов учета потребления, тепловой энергии |  |  |  | ежедневно |  |  |
| 1.11. | Содержание внутридомовых систем электроснабжения и освещения мест общего пользования, приборов учета потребления эл. энергии |  |  |  | 3 раза в неделю |  |  |
| 1.12. | Содержание прочих конструктивных элементов здания (ограждающих конструкций, мусоропроводов, водостоков и т.п.) |  |  |  | ежедневно |  |  |
| 1.13. | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  | Через день |  |  |
| 1.14. | Содержание лифтового оборудования |  |  |  | По договору. |  |  |
|  | Обслуживание лифтового оборудования |  |  |  | Аварийное обслуживание - круглосуточно |  |  |
| 1.15. | Прочие услуги и работы, связанные с управлением домом |  |  |  | в соответствии с договорами |  |  |
| 2 |  | Работы по текущему ремонту:* |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Фундаменты: |  |  |  |  |  | Фактическое выполнение |
|  | Восстановление поврежденных участков, отмостки, приямков |  |  | 12м2 |  | август, сентябрь |  |
|  | Восстановление поврежденных участков входов в подвалы |  |  | 1м2 |  | июль - сентябрь |  |
| 2.2 | Стены и фасады: |  |  |  |  |  |  |
|  | Герметизация межпанельных швов |  |  | 15п. м. |  | сентябрь-октябрь |  |
|  | Окраска фасадов(крыльцо) |  |  | 1шт. |  | август - сентябрь |  |
| 2.3 | Крыши: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт гидроизоляции |  |  | 0,5 |  | сентябрь-октябрь |  |
|  | Утепление(закрытие слуховых окон) |  |  | 8шт. |  | сентябрь-октябрь |  |
| 2.5 | Ремонт подвальных помещений: |  |  |  |  |  |  |
|  | Изоляция трубопроводов |  |  | 16 м. п. |  | август - сентябрь |  |
| 2.6 | Центральное отопление: |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена или ремонт отдельных участков трубопроводов системы отопления |  |  | - |  | июнь – сентябрь |  |
|  | Замена или ремонт оборудования эл.узлов |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена или ревизия запорной арматуры |  |  | 1шт. |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Горячее водоснабжение: |  |  |  |  | июнь - сентябрь |  |
|  | Замена или ремонт отдельных участков трубопроводов |  |  | 4п.м. |  |  |  |
|  | Замена или ревизия запорной арматуры |  |  | 7шт. |  |  |  |
|  | Промывка и опрессовка |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Холодное водоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена или ремонт отдельных участков трубопроводов |  |  | 3п.м. |  | июнь - сентябрь |  |
|  | Замена или ревизия запорной арматуры |  |  | 7шт. |  |  |  |
|  | Промывка |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Водоотведение и канализация: |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена или ремонт отдельных участков трубопроводов |  |  | 2п.м. |  | июль - октябрь |  |
|  | Промывка |  |  |  |  |  |  |
|  | Укрепление водосточных труб, колен, воронок |  |  | - |  |  |  |
| 2.10 | Электроснабжение и электротехнические устройства: |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена или ремонт электропроводки |  |  |  |  | Июнь-август |  |
|  | Замена патронов, выключателей |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт электрощитовых |  |  | 6шт. |  |  |  |
|  | Замена светильников |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Мусоропроводы: |  |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление работоспособности крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств. |  |  | 4шт. |  | октябрь-ноябрь |  |
|  | Дезинсекция и дератизация |  |  |  |  | ежеквартально |  |
| 2.12 | Внешнее (наружное) благоустройство: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, окраска детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для отдыха, скамеек, газонных ограждений и т.п. |  |  |  |  | май - сентябрь |  |

Примечание: Данный план составлен на все МКД, обслуживаемые ООО «УК «Прибайкальская», т.к. перечень работ и услуг по содержанию и текущему ремонту имеют идентичный характер. (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2012 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»)

Меры по снижению расходов на работы (услуги), выполняемые (оказываемые) управляющей организацией

| № | Перечень мероприятий | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Минимизация стоимости ремонтных работ | в процессе эксплуатации |
| 2 | Заключение более выгодных договоров на услуги и работы анализ более выгодных предложений подрядчиков, в т.ч. согласование отдельных видов договоров с собственниками помещений | в процессе эксплуатации |
| 3 | Повышение длительности службы инженерного оборудования и систем за счет применения современных материалов и технологий | в процессе эксплуатации |
| 4 | Анализ обращений в АДС, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в МКД, что позволяет избежать незапланированных затрат | в процессе эксплуатации |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками помещений по сохранности общего имущества в МКД и энергосбережению | в процессе эксплуатации |
| 6 | Своевременное проведение ремонтно-профилактических работ по устранению утечек в трубопроводах систем водоснабжения МКД, что позволяет избежать перерасхода коммунальных ресурсов | в процессе эксплуатации |
| 7 | Своевременное проведение ремонтно-профилактических работ по изоляции трубопроводов системы отопления, заделки, уплотнению, утеплению дверных блоков, остекленению окон в местах общего пользования МКД, обеспечение автоматического закрывания дверей, что позволяет устранить утечки тепла и экономить тепловую энергию | в процессе эксплуатации |
| 8 | Заключение от имени собственников помещений в МКД договоров об использовании общего имущества (в том числе договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций), что создает дополнительные источники финансирования для выполнения работ по содержанию и ремонту МКД без привлечения средств собственников помещений | в процессе эксплуатации |

Составил: Главный Инженер ООО «УК «Прибайкальская»									Белкин И. О.