## 2,8+
Утверждаю генеральный директор ООО "УК "Прибайкальская" Н. Н. Орленко
План работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества МКД м-на Университетский 8 на 2022 г
Содержание
| Наименование работ и услуг | стоимость работ /услуг, руб. | Периодичность выполнения работ
1 | Содержание придомовой территорории | 226804.4352 | Ежедневно
2 | Уборка лестничных клеток | 174262.8672 | По графику
3 | Аварийно-диспетчерская служба | 61298.496 | Круглосуточно
4 | Обеспечение работоспособности внутридомовых систем электроснабжения и электрооборудования | 72682.5024 | Ежедневно
5 | Обеспечение работоспособности внутридомовых систем (обход с выполнением мелких ремонтных работ специалистов по обслуживанию систем отопления, водоснабжения , водоотведения и конструктивных элементов МКД) | 173387.1744 | Ежедневно
6 | Спиливание деревьев на придомовой территории | 4985
7 | Дезинсекция и дератизация подвальных помещений | 12001 | 1 раз в квартал
8 | Содержание лифтового оборудования и ежегодное техническое освидетельствование | 234000
9 | Промывка системы отопления перед запуском (пробный пуск) | 9857 | 1 раз после отопительного периода
10 | Скашивание травы на газонах | 5340 | 2 раза
11 | Генеральная уборка подъездов | 13180 | 2 раза в год
12 | Расходы на содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах, выставление платежных документов, снятие показаний приборов учета, истребование задолженности по оплате | 22295 | Ежедневно
13 | Очистка снега с козырьков 9 эт над арками 2 подъезд | 990 | 1 раз
14 | Услуги по управлению многоквартирным домом | #REF! | Ежедневно
Текущий ремонт
| Наименование работ и услуг | стоимость работ /услуг, руб.
1 | Замена крана шарового на системе отопления в подвальном помещении 1 подъезда | 811
2 | Установка электрических розеток в подвальных помещениях | 2135
3 | Замена трубопроводов системы холодного водоснабжения в подвальном помещении | 52500
4 | Замена кранов шаровых системы холодного водоснабжения в подвальном помещении | 3700
5 | Замена кранов шаровых системы горячего водоснабжения в подвальном помещении | 1500
6 | Установка кранов шаровых для полива в летний период 3 подъезд | 1425
7 | Изготовление и установка металлической двери с чердака кровлю 1 подъезд | 5900
8 | Монтаж козырька подъезда из профлиста | 33411
9 | Установка светодиодных светильников | 1511
10 | Замена замена трубопровода в перекрытии кв 9 и 13 | 2720
11 | Установка ограждения придомовой территории | 71880
12 | Установка старого ограждения на придомовую территорию со стороны трансформаторной подстанции | 5120
13 | Установка урны и лавочки у 3 подъезда | 11250
14 | Замена трубопровода системы водоотведения (канализации) в сан. узле кв. 67 | 1563
15 | Итого | 195426
Главный инженер ООО "Прибайкальская" Белкин И. О.