## Сайт
О Т Ч Ё Т по затратам за 2015 год по Костычева 27/13
Sж.п. -2 648.30 кв.м., , S общ. - 2 648.30 кв.м.,
тариф 20.18 руб/м2
Начислено за содержание и текущий ремонт за 2015 год всего: |  |  | 641 312.33 руб.
в т.ч. Содержание за 2015 год (тариф 15.15 руб/м2) |  |  | 481 460.94 руб.
Управление МКД(тариф 2.63 руб/м2) за 2015г. |  |  | 83 580.35 руб.
текущий ремонт(тариф- 2.40 руб./м2) - начислено за 2015 г. |  |  | 76 271.04 руб.
Статьи расхода по содержанию и управлению общим имуществом: | Периодичность работ | Начислено за 2015 год(руб) | Итого задолженность собственников на 31.12.2015г.: содержание общего имущества - 98 494.50 руб. управление МКД - 10 282.17 руб.
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обесппечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта | 1. Организация системы диспетчерсокго контроля; 2. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифтов; 3. обеспечение проведения аварийного обслуживания и ремонта лифтов; 4. Обеспечение проведение технического освидетельствования лифтоа; 5. Страхование лифтов | 6.62 руб/м2 210 380.95 руб. | Задолженность собственников на 31.12.14г. 52 875.76 руб. Оплачено собственниками в 2015г. 224 652.69 руб. Задолженность собственников на 31.12.15г. 38 604.02 руб.
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 1. Проверка заземления и оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы) . Сопротивления изоляции проводов, трубопроводов; 2. Проверка и обеспечение реботоспособности устройства защитного отключения; 3. техобслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, установок ТП и внутридомовых электросетей, наладка электрооборудования
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления | 1.Проверка исправности и работоспособности ИТП МКД; испытание на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления; 2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров; 3. Гидравлические и тепловые испытания оборудования ИТП; 4. Удаление воздуха из системы отопления.
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД
Работы по обеспечение вывоза бытовых отходов | 1. Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2.5м3; 2. Вывоз бытовых отходов ежедневно согласно графика | 8.53 руб/м2 271 079.99 руб/год | Задолженность собственников на 31.12.14г. 63 823.82 руб. Оплачено собственниками в 2015г. 275 013.33 руб. Задолженность собственников на 31.12.15г. 59 890.48 руб.
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД | 1. Мытье первого этажа и кабина лифта 6 раз в неделю; 2. Мытье подъезда - один раз в месяц; 3. Мытье окон - 2раза в год; 4. Влажная протирка перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, - 2 раза в год 5.Проведение дератизации и дезинсекции помещений - 1 раз в год.
Обеспечение устранение аварий в соответствии с предельными сроками на внутридомовых инженерных системах МКД, выполнение заявок населения | В рабочее время - с 8--00 до 17-00; В выходные и праздничные дни - круглосуточно
Работы по содержанию придомовой территории | 1. Подметание и уборка придомовой территории - 6 раз в неделю; 2. Очистка от мусора и промывка урн; 3. Уборка и выкашивание газонов в летний период - 2 раза в сезон; 4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд - 6 раз в неделю; 5. Очистка придомовой территории от наледи и льда - по мере необходимости
Управление МКД | 2.63 руб/м2 | 83 580.35 руб. | Задолженность собственников на 31.12.14г. 20 855.54 руб. Оплачено собственниками в 2015г. 89 657.39 руб. Задолженность собственников на 31.12.15г. 14 778.60 руб.
Затраты по текущему ремонту за 2015г.
Всего: (по тарифам). | Тариф руб/м2 | Начислено | Наименование работ (материалы)
| 2.4 | 76 271.04 руб. | Резерв собственников на 31.12.14г. (+) 84 788.55 руб.
Провайдеры за 2015г. - (+)4 900.00 руб.
За 2015г по статье текущий ремонт, затраты:
Материалы 8 923.76 руб.
Мех.уборка и вывоз снега (Янв._Февр.) - 4 490.52 руб.
Изготовление входной группы - 17 000.00 руб.
Светильник светодиодный - 28 896.00 руб.
Монтаж и наладка охр.сигнал. - 6 602.53 руб.
Мех.уборка и вывоз снега (Нояб.-Дек.) - 11 134.66 руб.
Итого потрачено за 2015г. - 77 047.47 руб.
Резерв собственников на 31.12.15г. при 100% оплате (+) 88 912.12 руб.
Задолжность собственников на 31.12.2015г. - (-) 13 487.57 руб.