## сайт
О Т Ч Ё Т по затратам за период с 06.02.2015г. - 31.12.2015г. по ул.Баррикад 60/6
S общ. - 3 254.60 м2
тариф - 20.35 руб/м2
Начислено за содержание и текущий ремонт за 2015год всего: |  |  | 729 460.00 руб. |  |  | #REF! | 17.01 | #REF!
в т.ч. Содержание за 2015 год (тариф 17.95 руб/м2) |  |  | 643 430.32 руб. |  |  | #REF!
текущий ремонт начислено за 2015г. |  |  | 86 029.68 руб.
Статьи расхода по содержанию и управлению общим имуществом: | Состав работ | Тариф руб/мес | Итого задолженность собственников на 31.12.2015г.: содержание общего имущества - 61 153.03 руб.
1. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обесппечения, входящих в состав общего имущества в МКД
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта | 1. Организация системы диспетчерсокго контроля; 2. Обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания лифтов; 3. обеспечение проведения аварийного обслуживания и ремонта лифтов; 4. Обеспечение проведение технического освидетельствования лифтоа; 5. Страхование лифтов | 9.88 руб/м2 353 709.93 руб. | Оплачено собственниками в 2015г.- 321 649.86 руб. Задолженность собственников на 31.12.15г. - 32 060.07 руб. | 29713.82
[5 empty] | 234635.328 | 893556.3 | 84874.5 | 81665.76
834657.1
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | 1. Проверка заземления и оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы) . Сопротивления изоляции проводов, трубопроводов; 2. Проверка и обеспечение реботоспособности устройства защитного отключения; 3. техобслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, установок ТП и внутридомовых электросетей, наладка электрооборудования |  |  |  | 265877.532
|  |  |  | 41659.37 |  |  |  | 77211.264
Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и систем отопления | 1.Проверка исправности и работоспособности ИТП МКД; испытание на прочность и плотность узлов ввода и систем отопления; 2. Постоянный контроль параметров теплоносителя и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров; 3. Гидравлические и тепловые испытания оборудования ИТП; 4. Удаление воздуха из системы отопления. |  |  | 129152.97 | 54195.66
Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в МКД |  |  |  |  | 78424.308 |  |  | 468464.496
Работы по обеспечение вывоза бытовых отходов | 1. Незамедлительный вывоз ТБО при накоплении более 2.5м3; 2. Вывоз бытовых отходов ежедневно согласно графика | 8.07 руб/м2 288 910.84 руб. | Оплачено собственниками в 2015г.- 259 817.88 руб. Задолженность собственников на 31.12.15 - 29 092.96 руб. |  | 394671.924 | #VALUE!
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества МКД | 1. Мытье первого этажа и кабина лифта 6 раз в неделю; 2. Мытье подъезда - один раз в месяц; 3. Мытье окон - 2раза в год; 4. Влажная протирка перил лестниц, почтовых ящиков, дверных коробок, - 2 раза в год 5.Проведение дератизации и дезинсекции помещений - 1 раз в год.
Работы по содержанию придомовой территории | 1. Подметание и уборка придомовой территории - 6 раз в неделю; 2. Очистка от мусора и промывка урн; 3. Уборка и выкашивание газонов в летний период - 2 раза в сезон; 4. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд - 6 раз в неделю; 5. Очистка придомовой территории от наледи и льда - по мере необходимости
Обеспечение устранение аварий в соответствии с предельными сроками на внутридомовых инженерных системах МКД, выполнение заявок населения | В рабочее время - с 8--00 до 17-00; В выходные и праздничные дни - круглосуточно
Управление МКД (Ноябрь-Декабрь) |  | 2.40руб/м2 25 503.84руб. | Оплачено собственниками в 2015г. 2 195.05 руб. Задолженность собственников на 31.12.2015г. - 23 308.79 руб.
Затраты по текущему ремонту с 06.02.2015 - 31.12.2015г. |  |  |  |  | 1027804.752
Всего: (по тарифам). | Тариф руб/м2 | Начислено | Наименование работ (материалы)
| 2.4 | 86 029.68 руб. | За 2015г по статье текущий ремонт, затраты:
Мех.уборка и вывоз снега (Янв.-Февр.) 20 786.91 руб.
Мех уборка и вывоз снега (Нояб.-Дек.) 4 672.06 руб.
|  |  | Монтаж и наладка охран.сигнал. - 10 629.30 руб. | 6148.8
материалы 16 849.76 руб.
Итого потрачено за 2015г. - 52 938.03 руб.
Резерв собственников на 31.12.15г. при 100% оплате - (+)32 983.41 руб.
|  |  | Задолжность собственников на 31.12.2015г. - (-) 7 750.62 руб. | 136424.74