Перечень коммунальных услуг и их качество

|  | Наименование | Продолжительность | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/мес., при аварии до 24 часов | Давление от 0,3 кгс/см2 до 6.0 кгс/см2 |
| 2 | Горячее водоснабжение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/мес., при аварии до 24 часов | Давление от 0,3 кгс/см2 до 6.0 кгс/см2 Температура 50-75º С |
| 3 | Водоотведение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 8 час/месс., при аварии до 24 часов |  |
| 4 | Отопление | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 24 час/месс., при аварии до 16 часов | При надлежащем тепловом контуре помещения, Температура 18-20º С |
| 5 | Электроснабжение | КРУГЛОСУТОЧНО, с перерывами до 24 часов | Напряжение 220В ±8% |

Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества

|  | Наименование | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация эксплуатации, взаимоотношения с ресурсопоставляющими организациями, подрядчиками и т.д. | ПОСТОЯННО |
| 2 | Прием и выполнение заявок | ПОСТОЯННО, в рабочие дни |
| 3 | Проведение технических осмотров и устранение неисправностей | ПОСТОЯННО, в рабочие дни |
| 4 | Содержание и техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения | ПОСТОЯННО, в рабочие дни |
| 5 | Уборка мест (помещений) общего пользования | влажная уборка лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей - ежедневно-пн. – птн, влажная уборка лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа -1 раз в неделю влажная протирка почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков-1 раз в месяц генеральная уборка: мытье окон, дверей, стен - 2 раза в год |
| 6 | Уборка придомовой территории | уборка в зимний период: подметание свежевыпавшего снега - с 7-00 до 16-00 посыпка территорий противо/гололедными материалами - с 7-00 до 16-00 подметание территории в дни без снегопада - с 7-00 до 16-00 очистка урн от мусора - 1 раз в сутки уборка контейнерных площадок - с 7-00 до 16-00. погрузка и вывоз крупногабаритного мусора - по мере наполнения очистка территории ото льда и наледи с 7-00 до 16-00. уборка в теплый период: подметание территории - с 7-00 до 16-00 очистка урн от мусора - 1 раз в сутки уборка газонов - с 7-00 до 16-00 выкашивание газонов - 4 раза в сезон уборка контейнерных площадок с 7-00 до 16-00 погрузка и вывоз крупногабаритного мусора- по мере наполнения |
| 7 | Сбор, вывоз и утилизация ТБО | СОГЛАСНО ГРАФИКА |
| 8 | Содержание и техническое обслуживание приборов учета | ПОСТОЯННО, в рабочие дни |
| 9 | Аварийное обслуживание | С 8-00 до 17-00 ДИСПЕТЧЕР с 17.00 ч. до 8.00 ч., выходные и праздничные дни КРУГЛОСУТОЧНО |