## 318-3
Утверждаю:
| Предварительно! | [9 empty] | Генеральный директор ООО "Спектр"
_______________Сокольский Б.В.
План текущего ремонта на 2015 г. ООО "Спектр"
Дата составления: 30 января 2015 г
| Наименование работ | Стоим. работ | Исполнитель | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | декаб
ул.Байкальс., д.318/3 (5312м2)
2014г - (_____руб), 2015г-(______руб), итого: руб
1 | Испытание эл.установки | 21495
2 | Уборка и вывоз снега с придомовой территории | 31000
3 | Подготовка к отопительному сезону:
3.1 | -замена манометров 18 шт по 200руб | 3600
3.2 | -промывка теплообменника на отоплении | 29000
4 | Замена насоса на ГВС
5 | Монтаж сигнализации в подвал | 18530 |  | апр: план
6 | Замена трансформаторов тока ТТИ-063 9шт (по предписанию) | 3000 |  | февр: план
| Итого: | 106625
Советом дома утверждены следующие пункты: