# МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 31 мая 2013 г. N 27-мпр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

(в ред. приказа министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 29.07.2013 N 54-мпр,

приказов министерства жилищной политики и энергетики

Иркутской области

от 14.03.2014 N 8-мпр, от 02.10.2014 N 78-мпр)

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг", постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года N 344 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг", учитывая обращение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Козака от 1 марта 2013 года N ДК-П9-1327 к высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации о недопущении роста платы за коммунальные услуги в 2013 году, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить применение расчетного метода для определения нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета в Иркутской области, утвержденных подпунктами 1 - 6, 8 пункта 2 настоящего приказа, и аналогового метода для определения Нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды, утвержденных подпунктом 7 пункта 2 настоящего приказа.

(в ред. приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 14.03.2014 N 8-мпр)

2. Утвердить прилагаемые:

Подпункт 1 пункта 2, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 года на территории города Иркутска, применяется в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года N 495/1-пп "Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (подпункт 1 и абзац шестой пункта 3 данного документа).

1) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов;

Подпункт 2 пункта 2, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 года на территории города Иркутска, применяется в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года N 495/1-пп "Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (подпункт 1 и абзац шестой пункта 3 данного документа).

2) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых домах;

Подпункт 3 пункта 2 применяется в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года N 495/1-пп "Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (абзац шестой пункта 3 данного документа).

3) Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек;

Действие подпункта 4 пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года на территории города Иркутска (подпункт 2 пункта 3 данного документа).

4) Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды;

5) Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек;

Действие подпункта 6 пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2013 года (подпункт 3 пункта 3 данного документа).

6) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях;

7) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды;

8) Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года, за исключением следующих подпунктов пункта 2:

1) подпунктов 1, 2, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 года на территории города Иркутска;

2) подпункта 4, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года на территории города Иркутска;

3) подпункта 6, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 15 февраля 2013 года.

К случаям, указанным в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, применяется положение пункта 1 настоящего приказа.

Подпункты 1, 2, 3 пункта 2 настоящего приказа применяются в порядке, установленном постановлением Правительства Иркутской области от 14 сентября 2012 года N 495/1-пп "Об особенностях применения Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

(п. 3 в ред. приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29.07.2013 N 54-мпр)

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, а также на официальном портале Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

## 1. Многоквартирные дома до 1999 года постройки включительно.

| Климатический район | Наименование городских округов и муниципальных районов Иркутской области | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в зависимости от этажности многоквартирных домов, Гкал на 1 кв.м площади жилого помещения в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажные | 2-этажные | 3- - 4-этажные | 5- - 9-этажные | 10- - 11-этажные | 12-этажные | 13-этажные | 14- и более этажные |
| 1 район | Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Слюдянский район" | 0,0567 | 0,0526 | 0,0335 | 0,0287 | 0,0275 | 0,0275 | 0,0278 | 0,0283 |
| 2 район | Город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район | 0,0531 | 0,0492 | 0,0318 | 0,0285 | 0,0273 | 0,0269 | 0,0274 | 0,0278 |
| 3 район | Муниципальное образование "Тайшетский район" | 0,0510 | 0,0472 | 0,0305 | 0,0269 | 0,0256 | 0,0252 | 0,0259 | 0,0266 |
| 4 район | Муниципальное образование - "город Тулун", муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование "Нижнеудинский район", муниципальное образование "Тулунский район" | 0,0538 | 0,0497 | 0,0322 | 0,0284 | 0,0270 | 0,0266 | 0,0273 | 0,0281 |
| 5 район | Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование "Усть-Удинский район", муниципальное образование "Аларский район", муниципальное образование "Баяндаевский район", муниципальное образование "Боханский район", муниципальное образование "Нукутский район", муниципальное образование "Осинский район", муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | 0,0558 | 0,0517 | 0,0335 | 0,0297 | 0,0282 | 0,0278 | 0,0286 | 0,0292 |
| 6 район | Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование "город Саянск", муниципальное образование "город Свирск", муниципальное образование "город Черемхово", муниципальное образование "Заларинский район", Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование | 0,0523 | 0,0485 | 0,0314 | 0,0281 | 0,0266 | 0,0262 | 0,0269 | 0,0275 |
| 7 район | Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование "Братский район", муниципальное образование "Нижнеилимский район", Чунское районное муниципальное образование | 0,0566 | 0,0526 | 0,0341 | 0,0307 | 0,0290 | 0,0286 | 0,0294 | 0,0299 |
| 8 район | Муниципальное образование "Мамско-Чуйский район" | 0,0590 | 0,0553 | 0,0358 | 0,0318 | 0,0307 | 0,0303 | 0,0310 | 0,0315 |
| 9 район | Муниципальное образование "Жигаловский район", муниципальное образование "Качугский район" | 0,0591 | 0,0556 | 0,0359 | 0,0322 | 0,0308 | 0,0304 | 0,0312 | 0,0317 |
| 10 район | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0607 | 0,0571 | 0,0368 | 0,0331 | 0,0316 | 0,0312 | 0,0320 | 0,0325 |
| 11 район | Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование "Усть-Илимский район" | 0,0550 | 0,0520 | 0,0334 | 0,0299 | 0,0287 | 0,0284 | 0,0291 | 0,0296 |
| 12 район | Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район", Киренское районное муниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район | 0,0560 | 0,0532 | 0,0341 | 0,0304 | 0,0293 | 0,0292 | 0,0297 | 0,0303 |
| 13 район | Муниципальное образование "Катангский район" | 0,0629 | 0,0599 | 0,0381 | 0,0344 | 0,0331 | 0,0328 | 0,0335 | 0,0342 |

## 2. Многоквартирные дома после 1999 года постройки.

| Климатический район | Наименование городских округов и муниципальных районов Иркутской области | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в зависимости от этажности многоквартирных домов, Гкал на 1 кв.м площади жилого помещения в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4- - 5-этажные | 6- - 7-этажные | 8- - 9-этажные | 10- - 11-этажные | 12- и более этажные |
| 1 район | Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Слюдянский район" | 0,0210 | 0,0177 | 0,0182 | 0,0160 | 0,0149 | 0,0141 | 0,0133 | 0,0129 |
| 2 район | Город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район | 0,0223 | 0,0188 | 0,0190 | 0,0169 | 0,0158 | 0,0150 | 0,0142 | 0,0138 |
| 3 район | Муниципальное образование "Тайшетский район" | 0,0220 | 0,0187 | 0,0189 | 0,0167 | 0,0157 | 0,0150 | 0,0140 | 0,0136 |
| 4 район | Муниципальное образование - "город Тулун", муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование "Нижнеудинский район", муниципальное образование "Тулунский район" | 0,0232 | 0,0198 | 0,0200 | 0,0176 | 0,0165 | 0,0158 | 0,0147 | 0,0144 |
| 5 район | Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование "Усть-Удинский район", муниципальное образование "Аларский район", муниципальное образование "Баяндаевский район", муниципальное образование "Боханский район", муниципальное образование "Нукутский район", муниципальное образование "Осинский район", муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | 0,0243 | 0,0207 | 0,0209 | 0,0185 | 0,0174 | 0,0166 | 0,0155 | 0,0151 |
| 6 район | Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование "город Саянск", муниципальное образование "город Свирск", муниципальное образование "город Черемхово", муниципальное образование "Заларинский район", Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование | 0,0230 | 0,0196 | 0,0198 | 0,0176 | 0,0164 | 0,0157 | 0,0147 | 0,0142 |
| 7 район | Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование "Братский район", муниципальное образование "Нижнеилимский район", Чунское районное муниципальное образование | 0,0248 | 0,0211 | 0,0213 | 0,0190 | 0,0177 | 0,0169 | 0,0158 | 0,0153 |
| 8 район | Муниципальное образование "Мамско-Чуйский район" | 0,0271 | 0,0230 | 0,0233 | 0,0206 | 0,0193 | 0,0185 | 0,0174 | 0,0166 |
| 9 район | Муниципальное образование "Жигаловский район", муниципальное образование "Качугский район" | 0,0274 | 0,0232 | 0,0235 | 0,0210 | 0,0195 | 0,0187 | 0,0176 | 0,0168 |
| 10 район | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0282 | 0,0238 | 0,0241 | 0,0215 | 0,0200 | 0,0192 | 0,0180 | 0,0173 |
| 11 район | Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование "Усть-Илимский район" | 0,0258 | 0,0218 | 0,0221 | 0,0197 | 0,0183 | 0,0176 | 0,0165 | 0,0158 |
| 12 район | Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район", Киренское районное муниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район | 0,0266 | 0,0224 | 0,0227 | 0,0202 | 0,0188 | 0,0181 | 0,0170 | 0,0163 |
| 13 район | Муниципальное образование "Катангский район" | 0,0303 | 0,0255 | 0,0258 | 0,0229 | 0,0214 | 0,0205 | 0,0193 | 0,0186 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Иркутской области, расположенных на территориях муниципальных образований Иркутской области, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Для населенного пункта, значения климатических параметров которого не приведены в таблицах, приняты значения климатических параметров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими условиями.

3. Территории городских округов и муниципальных районов Иркутской области распределены на 13 климатических районов согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). Общий период оплаты коммунальной услуги по отоплению соответствует продолжительности отопительного периода и составляет 9 месяцев.

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для многоквартирных домов после 1999 года постройки применяются для зданий, теплотехнические свойства ограждающих конструкций которых соответствуют главе 5 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

6. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях многоквартирных домов установлены с учетом объема (количества) тепловой энергии, затраченной на общедомовые нужды по отоплению многоквартирных домов.

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

| Климатический район | Наименование городских округов и муниципальных районов Иркутской области | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в зависимости от этажности жилых домов, Гкал на 1 кв.м площади жилого помещения в месяц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 1-этажные | 2-этажные | 3-этажные |
|  |  | до 1999 года постройки включительно |  |  | после 1999 года постройки |  |  |
| 1 район | Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Слюдянский район" | 0,0530 | 0,0491 | 0,0305 | 0,0196 | 0,0165 | 0,0165 |
| 2 район | Город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район | 0,0496 | 0,0460 | 0,0289 | 0,0208 | 0,0176 | 0,0173 |
| 3 район | Муниципальное образование "Тайшетский район" | 0,0477 | 0,0441 | 0,0278 | 0,0205 | 0,0175 | 0,0172 |
| 4 район | Муниципальное образование - "город Тулун", муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование "Нижнеудинский район", муниципальное образование "Тулунский район" | 0,0503 | 0,0465 | 0,0293 | 0,0216 | 0,0185 | 0,0181 |
| 5 район | Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование "Усть-Удинский район", муниципальное образование "Аларский район", муниципальное образование "Баяндаевский район", муниципальное образование "Боханский район", муниципальное образование "Нукутский район", муниципальное образование "Осинский район", муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | 0,0522 | 0,0483 | 0,0305 | 0,0227 | 0,0194 | 0,0190 |
| 6 район | Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование "город Саянск", муниципальное образование "город Свирск", муниципальное образование "город Черемхово", муниципальное образование "Заларинский район", Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование | 0,0488 | 0,0453 | 0,0286 | 0,0215 | 0,0183 | 0,0180 |
| 7 район | Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование "Братский район", муниципальное образование "Нижнеилимский район", Чунское районное муниципальное образование | 0,0529 | 0,0492 | 0,0310 | 0,0232 | 0,0197 | 0,0194 |
| 8 район | Муниципальное образование "Мамско-Чуйский район" | 0,0552 | 0,0517 | 0,0325 | 0,0253 | 0,0215 | 0,0212 |
| 9 район | Муниципальное образование "Жигаловский район", муниципальное образование "Качугский район" | 0,0552 | 0,0520 | 0,0326 | 0,0257 | 0,0217 | 0,0214 |
| 10 район | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0567 | 0,0533 | 0,0334 | 0,0263 | 0,0223 | 0,0219 |
| 11 район | Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование "Усть-Илимский район" | 0,0514 | 0,0486 | 0,0304 | 0,0241 | 0,0204 | 0,0201 |
| 12 район | Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район", Киренское районное муниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район | 0,0524 | 0,0497 | 0,0310 | 0,0248 | 0,0209 | 0,0206 |
| 13 район | Муниципальное образование "Катангский район" | 0,0588 | 0,0560 | 0,0346 | 0,0283 | 0,0238 | 0,0235 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых домах определены с применением расчетного метода.

КонсультантПлюс: примечание.

В документе, видимо, допущен пропуск текста: следует читать "Иркутской области".

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Иркутской ***, расположенных на территориях муниципальных образований Иркутской области, области принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Для населенного пункта, значения климатических параметров которого не приведены в таблицах, приняты значения климатических параметров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими условиями.

3. Территории городских округов и муниципальных районов распределены на 13 климатических районов согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). Общий период оплаты коммунальной услуги по отоплению соответствует продолжительности отопительного периода и составляет 9 месяцев.

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для жилых домов после 1999 года постройки применяются для зданий, теплотехнические свойства ограждающих конструкций которых соответствуют главе 5 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

## 1. Надворные постройки до 1999 года строительства.

| Климатический район | Наименование городских округов и муниципальных районов | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, Гкал на 1 кв.м площади отапливаемых надворных построек в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коровники | Свинарники | Конюшни | Птичники | Кошары | Овощехранилища | Гаражи | Бани |
| 1 район | Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Слюдянский район" | 0,0431 | 0,0485 | 0,0364 | 0,0508 | 0,0399 | 0,0345 | 0,0431 | 0,0591 |
| 2 район | Город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район | 0,0392 | 0,0439 | 0,0337 | 0,0460 | 0,0366 | 0,0321 | 0,0392 | 0,0536 |
| 3 район | Муниципальное образование "Тайшетский район" | 0,0370 | 0,0418 | 0,0314 | 0,0439 | 0,0343 | 0,0299 | 0,0370 | 0,0518 |
| 4 район | Муниципальное образование - "город Тулун", муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование "Нижнеудинский район", муниципальное образование "Тулунский район" | 0,0395 | 0,0443 | 0,0339 | 0,0465 | 0,0369 | 0,0324 | 0,0395 | 0,0544 |
| 5 район | Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование "Усть-Удинский район", муниципальное образование "Аларский район", муниципальное образование "Баяндаевский район", муниципальное образование "Боханский район", муниципальное образование "Нукутский район", муниципальное образование "Осинский район", муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | 0,0422 | 0,0466 | 0,0370 | 0,0486 | 0,0397 | 0,0356 | 0,0422 | 0,0560 |
| 6 район | Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование "город Саянск", муниципальное образование "город Свирск", муниципальное образование "город Черемхово", муниципальное образование "Заларинский район", Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование | 0,0386 | 0,0432 | 0,0334 | 0,0452 | 0,0361 | 0,0319 | 0,0386 | 0,0528 |
| 7 район | Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование "Братский район", муниципальное образование "Нижнеилимский район", Чунское районное муниципальное образование | 0,0428 | 0,0473 | 0,05 | 0,0493 | 0,0402 | 0,0361 | 0,0428 | 0,0569 |
| 8 район | Муниципальное образование "Мамско-Чуйский район" | 0,0451 | 0,0495 | 0,0399 | 0,0515 | 0,0426 | 0,0385 | 0,0451 | 0,0591 |
| 9 район | Муниципальное образование "Жигаловский район", муниципальное образование "Качугский район" | 0,0454 | 0,0497 | 0,0405 | 0,0517 | 0,0430 | 0,0391 | 0,0454 | 0,0591 |
| 10 район | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0470 | 0,0512 | 0,0421 | 0,0532 | 0,0446 | 0,0407 | 0,0470 | 0,0605 |
| 11 район | Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование "Усть-Илимский район" | 0,0409 | 0,0455 | 0,0356 | 0,0476 | 0,0383 | 0,0341 | 0,0409 | 0,0556 |
| 12 район | Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район", Киренское районное муниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район | 0,0423 | 0,0467 | 0,0372 | 0,0487 | 0,0398 | 0,0358 | 0,0423 | 0,0564 |
| 13 район | Муниципальное образование "Катангский район" | 0,0488 | 0,0532 | 0,0438 | 0,0551 | 0,0464 | 0,0424 | 0,0488 | 0,0628 |

## 2. Надворные постройки после 1999 года строительства.

| Климатический район | Наименование городских округов и муниципальных районов | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, Гкал на 1 кв.м площади отапливаемых надворных построек в месяц |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коровники | Свинарники | Конюшни | Птичники | Кошары | Овощехранилища | Гаражи | Бани |
| 1 район | Ольхонское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Слюдянский район" | 0,0160 | 0,0180 | 0,0135 | 0,0188 | 0,0148 | 0,0128 | 0,0160 | 0,0219 |
| 2 район | Город Иркутск, муниципальное образование города Усолье-Сибирское, Ангарское муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, Усольское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район | 0,0165 | 0,0184 | 0,0141 | 0,0193 | 0,0154 | 0,0135 | 0,0165 | 0,0225 |
| 3 район | Муниципальное образование "Тайшетский район" | 0,0159 | 0,0180 | 0,0135 | 0,0189 | 0,0148 | 0,0129 | 0,0159 | 0,0223 |
| 4 район | Муниципальное образование - "город Тулун", муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование "Нижнеудинский район", муниципальное образование "Тулунский район" | 0,0170 | 0,0191 | 0,0146 | 0,0200 | 0,0159 | 0,0139 | 0,0170 | 0,0234 |
| 5 район | Муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование "Усть-Удинский район", муниципальное образование "Аларский район", муниципальное образование "Баяндаевский район", муниципальное образование "Боханский район", муниципальное образование "Нукутский район", муниципальное образование "Осинский район", муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район" | 0,0184 | 0,0203 | 0,0161 | 0,0212 | 0,0173 | 0,0155 | 0,0184 | 0,0244 |
| 6 район | Зиминское городское муниципальное образование, муниципальное образование "город Саянск", муниципальное образование "город Свирск", муниципальное образование "город Черемхово", муниципальное образование "Заларинский район", Зиминское районное муниципальное образование, Черемховское районное муниципальное образование | 0,0170 | 0,0190 | 0,0147 | 0,0199 | 0,0159 | 0,0140 | 0,0170 | 0,0232 |
| 7 район | Муниципальное образование города Братска, муниципальное образование "Братский район", муниципальное образование "Нижнеилимский район", Чунское районное муниципальное образование | 0,0187 | 0,0207 | 0,0164 | 0,0216 | 0,0176 | 0,0158 | 0,0187 | 0,0249 |
| 8 район | Муниципальное образование "Мамско-Чуйский район" | 0,0207 | 0,0227 | 0,0183 | 0,0237 | 0,0196 | 0,0177 | 0,0207 | 0,0272 |
| 9 район | Муниципальное образование "Жигаловский район", муниципальное образование "Качугский район" | 0,0211 | 0,0231 | 0,0188 | 0,0240 | 0,0200 | 0,0182 | 0,0211 | 0,0275 |
| 10 район | Муниципальное образование города Бодайбо и района | 0,0218 | 0,0238 | 0,0195 | 0,0247 | 0,0207 | 0,0189 | 0,0218 | 0,0281 |
| 11 район | Муниципальное образование город Усть-Илимск, муниципальное образование "Усть-Илимский район" | 0,0192 | 0,0214 | 0,0167 | 0,0223 | 0,0180 | 0,0160 | 0,0192 | 0,0261 |
| 12 район | Муниципальное образование "Казачинско-Ленский район", Киренское районное муниципальное образование, Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район | 0,0201 | 0,0222 | 0,0177 | 0,0231 | 0,0189 | 0,0170 | 0,0201 | 0,0267 |
| 13 район | Муниципальное образование "Катангский район" | 0,0235 | 0,0256 | 0,0211 | 0,0265 | 0,0223 | 0,0204 | 0,0235 | 0,0302 |

Примечание:

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек определены с применением расчетного метода.

2. Характеристика климатических условий населенных пунктов Иркутской области, расположенных на территориях муниципальных образований Иркутской области, принята по СНиП 23-01-99* "Строительная климатология". Для населенного пункта, значения климатических параметров которого не приведены в таблицах, приняты значения климатических параметров ближайшего к нему населенного пункта, приведенного в таблице и расположенного в местности с аналогичными климатическими условиями.

3. Территории городских округов и муниципальных районов распределены на 13 климатических районов согласно таблице 1 "Климатические параметры холодного периода года" СНиП 23-01-99* "Строительная климатология" с учетом климатических условий.

4. Продолжительность отопительного периода составляет 9 месяцев (количество календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде, характеризующихся среднесуточной температурой наружного воздуха 8°C и ниже, а именно: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май). Общий период оплаты коммунальной услуги по отоплению соответствует продолжительности отопительного периода и составляет 9 месяцев.

5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению для надворных построек после 1999 года постройки применяются для зданий, теплотехнические свойства ограждающих конструкций которых соответствуют главе 5 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий".

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ

ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ,

ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

(в ред. приказа министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта Иркутской области

от 29.07.2013 N 54-мпр,

приказа министерства жилищной политики и энергетики

Иркутской области

от 02.10.2014 N 78-мпр)

| N п/п | Вид благоустройства жилого помещения (комнаты) | Нормативы потребления коммунальных услуг в жилом помещении по |  |  | Нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды по |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | холодному водоснабжению | горячему водоснабжению | водоотведению | холодному водоснабжению | горячему водоснабжению |
|  |  | куб.м на 1 человека в месяц |  |  | куб.м на 1 кв.м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц |  |
| ## 1. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,52 | 3,79 | 9,31 | 0,028 | 0,028 |
| (в ред. приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 02.10.2014 N 78-мпр) |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,37 | 3,59 | 8,96 |  |  |
| (в ред. приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 02.10.2014 N 78-мпр) |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 5,03 | 3,18 | 8,21 |  |  |
| (в ред. приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 02.10.2014 N 78-мпр) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,82 | 1,07 | 3,89 |  |  |
| ## 2. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного водоснабжения, водоотведения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |  |  |  |  |  |
| 2.1. | водонагреватель <*>, ванна длиной от 1500 до 1700 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 9,31 | 0,00 | 9,31 | 0,042 | 0,00 |
| (в ред. приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 02.10.2014 N 78-мпр) |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | водонагреватель <*>, ванна длиной 1200 мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 8,96 | 0,00 | 8,96 |  |  |
| (в ред. приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 02.10.2014 N 78-мпр) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | водонагреватель <*>, душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 8,21 | 0,00 | 8,21 |  |  |
| (в ред. приказа министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 02.10.2014 N 78-мпр) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | водонагреватель <*>, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,89 | 0,00 | 3,89 |  |  |
| 2.5. | раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,58 | 0,00 | 3,58 | 0,021 | 0,00 |
| 2.6. | раковина (или мойка кухонная), унитаз | 3,02 | 0,00 | 3,02 |  |  |
| ## 3. | Многоквартирные и жилые дома, оборудованные внутридомовой инженерной системой холодного водоснабжения, в жилых помещениях которых установлено внутриквартирное оборудование: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,014 | 0,00 |
| 3.2. | раковина (или мойка кухонная), унитаз | 2,19 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.3. | раковина (или мойка кухонная) | 1,47 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ## 4. | Многоквартирные и жилые дома с водоснабжением через водоразборную колонку | 0,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ## 5. | Общежития, оборудованные внутридомовыми инженерными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | жилая комната - душ, раковина (или мойка кухонная), унитаз | 3,74 | 2,61 | 6,35 | 0,018 | 0,018 |
| 5.2. | жилая комната - раковина (или мойка кухонная), унитаз; общие душевые | 3,25 | 2,00 | 5,25 |  |  |
| 5.3. | жилая комната - раковина, унитаз; общие душевые и кухни | 3,18 | 1,89 | 5,07 |  |  |
| 5.4. | общие душевые, кухни и санузлы | 2,73 | 1,76 | 4,49 |  |  |
| (п. 5 в ред. приказа министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29.07.2013 N 54-мпр) |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

1. Водонагреватель <*> - установленные водонагреватели относятся к различным типам по виду топлива (газовые, электрические, косвенные или комбинированные).

2. При расчете платы за коммунальную услугу по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды учитывается общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, которая определена как суммарная площадь следующих помещений: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. Вышеуказанные помещения не являются частями квартир многоквартирного дома и предназначены для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома.

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

## 1. Для полива земельного участка.

| N п/п | Сельскохозяйственная зона | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб.м на 1 кв.м земельного участка в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Остепненная лесостепь | 0,065 |
| 2 | Лесостепная, подтаежно-таежная | 0,045 |

## 2. Для водоснабжения и приготовления пищи для соответствующей группы сельскохозяйственных животных.

| N п/п | Группа сельскохозяйственных животных | Нормативы потребления коммунальной услуги, куб.м на 1 голову животного в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 группа | 1,95 |
| 2 | 2 группа | 0,45 |
| 3 | 3 группа | 0,045 |

Примечание:

1. Распределение территорий муниципальных образований Иркутской области по сельскохозяйственным зонам:

1.1. Остепненная лесостепь - муниципальное образование "Аларский район", муниципальное образование "Баяндаевский район", муниципальное образование "Нукутский район", муниципальное образование Балаганский район, муниципальное образование "город Черемхово", Черемховское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Эхирит-Булагатский район", Ольхонское районное муниципальное образование.

1.2. Лесостепная, подтаежно-таежная - муниципальное образование города Братска, Зиминское городское муниципальное образование, город Иркутск, муниципальное образование "город Саянск", муниципальное образование "город Свирск", муниципальное образование - "город Тулун", муниципальное образование города Усолье-Сибирское, муниципальное образование город Усть-Илимск, Ангарское муниципальное образование, муниципальное образование города Бодайбо и района, муниципальное образование "Боханский район", муниципальное образование "Братский район", муниципальное образование "Жигаловский район", муниципальное образование "Заларинский район", Зиминское районное муниципальное образование, Иркутское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Казачинско-Ленский район", муниципальное образование "Катангский район", муниципальное образование "Качугский район", Киренское районное муниципальное образование, муниципальное образование Куйтунский район, муниципальное образование "Мамско-Чуйский район", муниципальное образование "Нижнеилимский район", муниципальное образование "Нижнеудинский район", муниципальное образование "Осинский район", муниципальное образование "Слюдянский район", муниципальное образование "Тайшетский район", муниципальное образование "Тулунский район", Усольское районное муниципальное образование, муниципальное образование "Усть-Илимский район", Усть-Кутское муниципальное образование, муниципальный район, муниципальное образование "Усть-Удинский район", Чунское районное муниципальное образование, Шелеховский муниципальный район.

2. Группы сельскохозяйственных животных:

1 группа - крупные сельскохозяйственные животные (крупнорогатый скот, лошади);

2 группа - средние сельскохозяйственные животные (свиньи, овцы, козы);

3 группа - мелкие сельскохозяйственные животные (кролики, куры, утки, гуси, индюки).

3. Период использования холодной воды на полив земельного участка составляет четыре месяца - май, июнь, июль, август.

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

## 1. Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой плитой.

кВт.ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 139 | 86 | 67 | 54 | 47 |
| 2 | 179 | 111 | 86 | 70 | 61 |
| 3 | 203 | 126 | 97 | 79 | 69 |
| 4 и более | 220 | 136 | 105 | 86 | 75 |

## 2. Жилищный фонд, оборудованный напольной газовой плитой и электроводонагревателем.

кВт.ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 273 | 220 | 201 | 188 | 181 |
| 2 | 313 | 245 | 220 | 204 | 195 |
| 3 | 337 | 260 | 231 | 213 | 203 |
| 4 и более | 354 | 270 | 239 | 220 | 209 |

## 3. Жилищный фонд, оборудованный напольной электроплитой.

кВт.ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 189 | 117 | 91 | 74 | 64 |
| 2 | 223 | 138 | 107 | 87 | 76 |
| 3 | 244 | 151 | 117 | 95 | 83 |
| 4 и более | 259 | 161 | 124 | 101 | 88 |

## 4. Жилищный фонд, оборудованный напольной электроплитой и электроводонагревателем.

кВт.ч на 1 человека в месяц

| Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в жилом помещении, человек |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| 1 | 323 | 251 | 225 | 208 | 198 |
| 2 | 357 | 272 | 241 | 221 | 210 |
| 3 | 378 | 285 | 251 | 229 | 217 |
| 4 и более | 393 | 295 | 258 | 235 | 222 |

Примечание:

Величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях определяется с учетом дифференциации в зависимости от количества комнат и количества человек, проживающих в жилом помещении, установленного оборудования для приготовления пищи и нагрева воды.

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ

ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ

кВт.ч на 1 кв.м общей площади помещений, входящих

в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

| N п/п | Наименование групп оборудования, являющегося общим имуществом многоквартирного дома | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды |
| --- | --- | --- |
| 1 | Осветительные установки, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | 0,75 |
| 2 | Осветительные установки и силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | 1,24 |
| 3 | Осветительные установки, силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт, системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования, насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления, являющиеся общим имуществом многоквартирного дома | 2,18 |

Примечание:

1. При расчете платы за коммунальную услугу по электроснабжению на общедомовые нужды учитывается общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, которая определена как суммарная площадь следующих помещений: площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. Вышеуказанные помещения не являются частями квартир многоквартирного дома и предназначены для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме, согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома.

2. Величина нормативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды многоквартирного дома определяется по трем группам оборудования, которое является общим имуществом многоквартирного дома.

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ

# Утверждены

приказом

министерства жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

от 31 мая 2013 года

N 27-мпр

НОРМАТИВЫ

ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК

## 1. Для освещения в целях содержания сельскохозяйственного животного соответствующей группы.

| N п/п | Группа сельскохозяйственных животных | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, кВт.ч на 1 голову животного в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | I группа | 8,0 |
| 2 | II группа | 8,0 |
| 3 | III группа | 1,5 |

## 2. Для приготовления пищи и подогрева воды в целях содержания сельскохозяйственного животного соответствующей группы.

| N п/п | Группа сельскохозяйственных животных | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению, кВт.ч на 1 голову животного в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | I группа | 7,0 |
| 2 | II группа | 7,0 |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. |  |  |
| 4 | III группа | 0,1 |

Примечание:

Группы сельскохозяйственных животных:

1 группа - крупные сельскохозяйственные животные (крупнорогатый скот, лошади);

2 группа - средние сельскохозяйственные животные (свиньи, овцы, козы);

3 группа - мелкие сельскохозяйственные животные (кролики, куры, утки, гуси, индюки).

Министр жилищной политики,

энергетики и транспорта

Иркутской области

Е.В.СЕЛЕДЦОВ