# Услуги, оказываемые Обществом с ограниченной ответственностью

# «Восточное управление жилищно-коммунальными системами»

# На основании п. 11 постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» Общество с ограниченной ответственностью « ВУ ЖКС» оказывает следующие услуги:

а) осмотр общего имущества, осуществляемый собственниками помещений, обеспечивающий своевременное выявление несоответствия состояния общего имущества требованиям законодательства Российской Федерации, а также угрозы безопасности жизни и здоровью граждан;

б) освещение помещений общего пользования;

в) обеспечение установленных законодательством Российской Федерации температуры и влажности в помещениях общего пользования;

г) уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества;

д) сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов, включая отходы, образующиеся в результате деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме;

е) меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности;

ж) содержание и уход за элементами озеленения и благоустройства, а также иными предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства этого многоквартирного дома объектами, расположенными на земельном участке, входящем в состав общего имущества;

з) подготовка к сезонной эксплуатации и содержание общего имущества, а также элементов благоустройства и иных предназначенных для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома объектов, расположенных на земельном участке, входящем в состав общего имущества.

Перечень услуг по содержанию общего имущества дома по группам жилищного фонда с учетом качества жилья включает в себя:

(согласно поступающих денежных средств по тарифу за содержание мест общего пользования в многоквартирном доме)

- Управление многоквартирным домом:

- начисление квартирной платы и коммунальных услуг, подготовка отчета на возмещение по  предоставлению льгот, субсидий;

- ведение и обеспечение сохранности технической документации на многоквартирный дом;

- производство экономических расчетов необходимых и фактических затрат на ремонт и обслуживание жилого фонда;

- заключение договоров с поставщиками услуг;

- работа по взысканию задолженности по квартирной плате и коммунальным услугам.

- Поддержание надлежащего санитарного состояния прилегающей к многоквартирному дому территории:

А) уборка в зимний период:

- посыпка территорий противогололедными материалами – по мере необходимости;

- подметание территории - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;

Б) уборка в теплый период:

- подметание территории - 1 раз в сутки;

- очистка урн от мусора - 1 раз в сутки;

- уборка газонов - 1 раз в сутки;

- выкашивание газонов - 3 раза в сезон;

- контроль за  уборкой контейнерных площадок;

- Перечень работ по содержанию лестничных клеток (в домах выше 3-х этажей):

- влажное подметание – 1 раз в месяц;

- мытье лестничных площадок и маршей - 1 раз в месяц;

- влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, шкафов для электросчетчиков-2 раза в год,

- обметание пыли с потолков, мытье окон - 1 раз в год.

4.  Прием, регистрация заявок и обращений жителей по обслуживанию общих коммуникаций многоквартирного дома, их выполнение

5. Освещение мест общего пользования.

6. Аварийное обслуживание.

7. Вывоз ТБО. В соответствии с графиком вывоза выполняет МУП «Спецавтохозяйство» г. Иркутск, ул. Рабочего штаба, 99. тел.: (3952)  77-91-19.

Порядок проведения ремонтных работ текущего характера

- Текущий ремонт общего имущества в Многоквартирном доме проводится в объемах поступающих денежных средств по статье текущий ремонт.

- План работ по текущему ремонту формируется Управляющей организацией каждый год и утверждается представителем собственников, выбранном в соответствии с разделом 6 настоящего Договора либо инициативной группой собственников, включающей в себя по одному представителю от каждого подъезда Многоквартирного дома.

- План работ по текущему ремонту в обязательном порядке должен включать в себя работы по подготовке Многоквартирного дома к эксплуатации в зимних условиях.

- За счет средств собранных по статье текущий ремонт Управляющая организация проводит работы по устранению аварийных ситуаций, а также срочные ремонтные работы, отложение которых может повлечь угрозу жизни и безопасности для здоровья граждан, а также сохранности имущества физических и юридических лиц. В соответствии с проведением таких работ, сформированный и утвержденный план работ по текущему ремонту может корректироваться Управляющей организацией без получения предварительного согласия собственников.

# Примерный перечень работ, относящихся к текущему ремонту, определяется на основании Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 техническим состоянием жилого многоквартирного дома, и включает в себя:

# 1. Фундаменты

Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы.

# 2. Стены и фасады

Герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов; смена участков обшивки деревянных стен, ремонт и окраска фасадов.

# 3. Перекрытия

Частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.

# 4. Крыши

Усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель, замена водосточных труб; ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.

# 5. Оконные и дверные заполнения

Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений.

# 6. Межквартирные перегородки

Усиление, смена, заделка отдельных участков.

# 7. Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей

Восстановление или замена отдельных участков и элементов.

# 8. Полы

Замена, восстановление отдельных участков.

# 9. Внутренняя отделка

Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещений, в других общедомовых вспомогательных помещениях и служебных квартирах.

# 10. Центральное отопление

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, включая домовые котельные.

# 11. Водопровод и канализация, горячее водоснабжение

Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях.

# 12. Электроснабжение и электротехнические устройства

Установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания за исключением внутриквартирных устройств и приборов, кроме электроплит.

# 13. Вентиляция

Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции, включая собственно вентиляторы и их электроприводы.

# 14. Мусоропроводы

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

# 15. Специальные общедомовые технические устройства

Замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств, выполняемые специализированными предприятиями по договору подряда с собственником (уполномоченным им органом) либо с организацией, обслуживающей жилищный фонд, по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо соответствующими отраслевыми министерствами (ведомствами) и согласованными государственными надзорными органами.

# 16. Внешнее благоустройство

Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, отмосток ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок и площадок для отдыха, площадок и навесов для контейнеров-мусоросборников.