Приложение № 1

К договору управления

АКТ. о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса. I. Общие сведения о многоквартирном доме. 1. Адрес многоквартирного дома; Мкр.Университетский 116. 2. Инвентарный номер многоквартирного дома (при его наличии); 25:401:001:020550700. 3. Серия, тип постройки; жилой дом. 4. Год постройки; 2011. 5. Степень износа по данным государственного технического учета; Не установлена. 6. Степень фактического износа. 7. Год последнего капитального ремонта; Не было. 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; нет. 9. Количество этажей; 5. 10. Наличие подвала; нет. 11. Наличие цокольного этажа; есть. 12. Наличие мансарды; нет. 13. Наличие мезонина; нет. 14. Количество квартир; 24. 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества; нет. 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания; нет. 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания); нет. 18. Строительный объем; 7970; куб. м.. 19. Площадь:. а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными. клетками; 2053; кв. м.. б) жилых помещений (общая площадь комнат); 1485,7; кв. м.. жилых помещений (жилая площадь комнат); 792,4; кв. м.. в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме); 206,9; кв. м.. г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме); 0,0; кв. м.. 20. Количество лестниц; 1; шт.. 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки); 76,8; кв. м.. 22. Уборочная площадь общих коридоров; 276,5; кв. м.. 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы); 0,0; кв. м.. 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:. а) с усовершенствованным покрытием; кв. м.. в том числе контейнерная площадка; кв. м.. б) без покрытия; кв. м.. в) газон; кв. м.. 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии). 26. Количество проживающих; чел.. 27. Площадь крыши; кв. м.. II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки. Наименование конструктивных элементов; Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее); Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома. 1. Фундамент; Железобетонный; хорошее. 2. Наружные и внутренние капитальные стены; железобетонные; хорошее. 3. Перегородки; кирпичные; хорошее. 4. Перекрытия. чердачное; железобетонные; хорошее. междуэтажные. подвальные. (другое). 5. Кровля; асбоцементная; хорошее. 6. Полы; Бетонные, цементные; хорошее. 7. Проемы. окна; Пластиковые Деревянные, металлические; хорошее. двери. (другое). 8. Отделка; штукатурка; хорошее. внутренняя. наружная. (другое). 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование. ванны напольные; есть. мусоропровод; нет. лифт; нет. 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг. электроснабжение; есть. холодное водоснабжение; есть. горячее водоснабжение; есть. водоотведение; есть. газоснабжение. отопление (от внешних котельных); есть.

Приложение № 2

К договору управления

ПЕРЕЧЕНЬ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И СТОИМОСТЬ

работ и услуг по содержанию общего имущества собственников в многоквартирном доме мкр. Университетский, 116

| № п/п | Статьи расходов | периодичность | Цена услуги на 1 кв. м площади помещения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Уборка придомовой территории |  |  |  |
| 1.1. | Подметание земельного участка | 6 раз в неделю | 1,40 |
| 1.2. | Сбор мусора с газонов | 6 раз в неделю |  |
| 1.3. | Очистка урн | по необходимости |  |
| 1.4. | Стрижка газонов | 3 раза за сезон |  |
| 2. Уборка подъездов |  |  |  |
| 2.1. | Влажное подметание подъездов | 2 раза в неделю | 1,28 |
| 2.2. | Мытье полов в подъезде | 1 раз в неделю |  |
| 2.3. | Генеральная уборка подъезда (мытье стен, окон, дверей, протирка ящиков, обметание потолков) | 2 раза в год (май-сентябрь) |  |
| 3. Вывоз ТБО (твердых бытовых отходов) |  |  |  |
|  | Вывоз твердых бытовых отходов | по графику организации перевозчика | 1,54 |
| 4. Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |
| 4.1. | Необходимо для ликвидации аварий (затопления, протечки, отключение от электроэнергии и т.п.) в вечернее и ночное время в будни и круглосуточно в выходные и праздничные дни | постоянно по мере поступления заявок | 1,53 |
| 5. Техническое обслуживание инженерных сетей |  |  |  |
| 5.1. | Устранение незначительных неисправностей оборудования централизованного отопления, водопровода и канализации, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 2,19 |
| 5.2. | Устранение незначительных неисправностей на сетях электроснабжения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 5.3. | Консервация системы отопления. Осмотр системы отопления. Составление перечня необходимых ремонтных работ. |  |  |
| 5.4. | Гидравлические испытания системы отопления |  |  |
| 5.5. | Расконсервация системы отопления |  |  |
| 5.6. | Регулировка системы отопления. |  |  |
| 5.7. | Выполнение заявок Собственника по устранению иных недостатков на оборудовании и сетях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  |
| 6.Содержание общедомовых приборов учета |  |  |  |
| 6.1. | Биллинговое обслуживание приборов учета | постоянно | 0,48 |
| 6.2. | Поверка приборов учета | по графику |  |
| 7. Содержание информационных систем и работа по сбору платежей |  |  |  |
| 7.1. | Содержание информационных систем, обеспечивающих сбор, обработку и хранение данных о платежах за жилые помещения и коммунальные услуги, выставление платежных документов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оформление исков, представительство в судах,. |  | 0,36 |
| 8. Управленческое вознаграждение |  |  |  |
| 8.1. | Ведение технической документации на многоквартирный дом |  | 1,78 |
| 8.2. | Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Контроль за исполнением обязательств по договорам. |  |  |
| 8.3. | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг в многоквартирный дом. Контроль за исполнением договоров. |  |  |
| 8.4. | Ведение пообъектного учета расходования средств |  |  |
| ВСЕГО на 1 кв. м общей площади помещения в месяц, руб. |  |  | 10,56 |