Перечень работ услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме № 11/2 на ул. Бородина

| № п/п | Состав работ | Периодичность работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 3 раза в неделю | 1,63 |
| 1.3. | Мытье полов в помещениях общего пользования | 1 раз в неделю |  |
| 1.4. | Мытье окон, дверей, панелей, влажная протирка поверхностей почтовых ящиков, электрощитовых, перил | 2 раза в год (май, октябрь) |  |
|  | 2. Санитарные работы по содержанию земельного участка |  |  |
| 2.1. | Подметание земельного участка в летнее время, сбор случайного мусора с газонов | 6 раз в неделю | 2,11 |
| 2.2. | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |  |
| 2.3. | Сдвижка снега в дни снегопада, подбор случайного мусора | 6 раз в неделю |  |
| 2.4. | Посыпка противогололедными составами пешеходных дорожек в зимнее время | при необходимости |  |
| 2.5. | Выкашивание газонов | 3 раза за сезон |  |
| 2.6. | Стрижка кустарников, вырубка поросли, побелка деревьев | 1 раз в год |  |
| 3 | Вывоз ТБО | ежедневно | 1,68 |
| 4 | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно | 0,55 |
| 5 | Электроэнергия для мест общего пользования и лифта |  | 0,21 |
|  | 8. Содержание инженерных сетей и оборудования |  |  |
| 8.1. | Устранение незначительных неисправностей оборудования централизованного отопления, водопровода и канализации, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | постоянно | 2,43 |
| 8.2. | Устранение незначительных неисправностей на сетях электроснабжения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | постоянно |  |
| 8.3. | Прочистка канализационного лежака | постоянно |  |
| 8.4. | Проверка исправности канализационных вытяжек | постоянно |  |
| 8.5. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |  |
| 8.6. | Укрепление водосточных труб и воронок | весенне-летний период |  |
| 8.7. | Консервация и расконсервация системы отопления. | при переходах в весенне-летний и осенне-зимний периоды соответственно |  |
| 8.8. | Регулировка системы отопления | по мере необходимости |  |
| 8.9. | Промывка и опрессовка центрального отопления | при подготовке к отопительному периоду |  |
| 8.10. | Укрепление входных дверей | по мере необходимости |  |
| 8.11. | Мелкий ремонт оборудования детских и хозяйственных площадок | по мере необходимости |  |
| 8.12. | Устранение аварий на сетях и оборудовании | по мере необходимости |  |
| 8.13. | Выполнение заявок Собственника по устранению иных недостатков на оборудовании и сетях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |
| 8.14. | Биллинговое обслуживание общедомовых приборов учета ресурсов |  |  |
| 8.15. | Поверка общедомовых приборов учета ресурсов |  |  |
|  | 9. Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |
| 9.1. | Ведение технической документации на многоквартирный дом | в течение срока действия договора | 1,45 |
| 9.2. | Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Контроль за исполнением обязательств по договорам. | в течение срока действия договора |  |
| 9.3. | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг в многоквартирный дом. Контроль за исполнением договоров. | в течение срока действия договора |  |
| 9.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги. | в течение срока действия договора |  |
| 9.5. | Ведение пообъектного учета расходования средств | в течение срока действия договора |  |
|  | ИТОГО за 1 кв. м |  | 10,06 |