Перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме № 14 на ул. Горная

| № п/п | Состав работ | Периодичность работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Санитарные работы по содержанию земельного участка |  |  |
| 2.1. | Подметание земельного участка в летнее время, сбор случайного мусора с газонов | 3 раза в неделю | 7,77 |
| 2.2. | Сдвижка снега в дни снегопада, подбор случайного мусора | В дни снегопада ежедневно, в дни без снегопада – 3 раза в неделю |  |
| 2.3. | Посыпка противогололедными составами пешеходных дорожек в зимнее время | при необходимости |  |
| 2.4. | Выкашивание газонов | 3 раза за сезон |  |
| 2.5. | Стрижка кустарников, побелка стволов деревьев, вырубка поросли | 1 раз в год |  |
| 3 | Вывоз ТБО | ежедневно | 1,36 |
| 4 | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно | 0,34 |
| 5 | Электроэнергия для мест общего пользования |  | 0,09 |
|  | 8. Содержание инженерных сетей и оборудования |  |  |
| 8.1. | Устранение незначительных неисправностей оборудования централизованного отопления, водопровода и канализации, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | постоянно | 3 руб. 57 коп. |
| 8.2. | Устранение незначительных неисправностей на сетях электроснабжения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | постоянно |  |
| 8.3. | Прочистка канализационного лежака | постоянно |  |
| 8.4. | Проверка исправности канализационных вытяжек | По мере необходимости |  |
| 8.5. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | По мере необходимости |  |
| 8.7. | Консервация и расконсервация системы отопления. | при переходах в весенне-летний и осенне-зимний периоды соответственно |  |
| 8.8. | Регулировка системы отопления | по мере необходимости |  |
| 8.10. | Утепление входных дверей, установка пружин | по мере необходимости |  |
| 8.11. | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | по мере необходимости |  |
| 8.12. | Устранение аварий на сетях и оборудовании | по мере необходимости |  |
| 8.13. | Выполнение заявок Собственника по устранению иных недостатков на оборудовании и сетях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |
|  | 9. Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |
| 9.1. | Ведение технической документации на многоквартирный дом | в течение срока действия договора | 1 руб. 45 коп. |
| 9.2. | Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Контроль за исполнением обязательств по договорам. | в течение срока действия договора |  |
| 9.3. | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг в многоквартирный дом. Контроль за исполнением договоров. | в течение срока действия договора |  |
| 9.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги. | в течение срока действия договора |  |
| 9.5. | Ведение пообъектного учета расходования средств | в течение срока действия договора |  |
|  | Итого за 1 кв. м общей площади |  | 14 р. 58 коп. |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |
|  | Подготовка теплового пункта к эксплуатации в отопительный период (установка новых задвижек, грязевика, утепление помещения теплового пункта, ремонт изоляции) | Июнь-август | 2 руб. 39 коп. |