Приложение № 1

К договору управления

АКТ. о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса. I. Общие сведения о многоквартирном доме. 1. Адрес многоквартирного дома; Боткина, 2а. 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии). 3. Серия, тип постройки; жилой дом. 4. Год постройки; 1942. 5. Степень износа по данным государственного технического учета; 60%. 6. Степень фактического износа. 7. Год последнего капитального ремонта; Не установлен. 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу; нет. 9. Количество этажей; 2. 10. Наличие подвала; нет. 11. Наличие цокольного этажа; нет. 12. Наличие мансарды; нет. 13. Наличие мезонина; нет. 14. Количество квартир; 8. 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества; нет. 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания; нет. 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания); нет. 18. Строительный объем; 2213; куб. м.. 19. Площадь:. а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными. клетками; кв. м.. б) жилых помещений (общая площадь комнат); 295,3; кв. м.. жилых помещений (жилая площадь комнат); кв. м.. в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме); 0,0; кв. м.. г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме); 0,0; кв. м.. 20. Количество лестниц; 2; шт.. 21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки); кв. м.. 22. Уборочная площадь общих коридоров; 0,0; кв. м.. 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы); 0,0; кв. м.. 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:. а) с усовершенствованным покрытием; кв. м.. в том числе контейнерная площадка; кв. м.. б) без покрытия; кв. м.. в) газон; кв. м.. 25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии). 26. Количество проживающих; 24; чел.. 27. Площадь крыши; кв. м.. Металлическая кровля. Мягкая кровля. Асбоцементная кровля. Черепичная кровля. II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки. Наименование конструктивных элементов; Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее); Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома. 1. Фундамент; бутовый ленточный. 2. Наружные и внутренние капитальные стены; бревенчатые. 3. Перегородки; деревянные. 4. Перекрытия. чердачное; деревянное отепленное. междуэтажные. подвальные. (другое). 5. Крыша; шифер по дер. обрешетке. 6. Полы; дощатые окрашенные. 7. Проемы. окна; 2-е створные. двери; филенчатые. (другое). 8. Отделка. внутренняя; штукатурка, побелка, окраска. наружная; обшиты, окрашены. (другое). 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование. ванны напольные; нет. электроплиты; нет. телефонные сети и оборудование; нет. сети проводного радиовещания; есть. сигнализация; нет. мусоропровод; нет. лифт; нет. вентиляция; нет. (другое) телевидение; нет. 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг. электроснабжение; есть. холодное водоснабжение; есть. горячее водоснабжение; нет. водоотведение; есть. газоснабжение; нет. отопление (от внешних котельных); нет. водонагреватели; есть. 11. Крыльца; дощатые.

| Собственник ______________________________ __________________________________ |  | Управляющая организация Генеральный директор ООО «Холдинговая компания «Коммунальные системы» _____________________ П.В. Артамонов |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ № 2-А НА УЛ.БОТКИНА |  |  |  |  |
| Наименование работ | Периодичность работ | годовая стоимость работ | Жилая площадь дома | Стоимость услуг в расчете за 1 кв. м жилой площади в месяц |  |
| Освещение мест общего пользования | 11 часов в день | 578,16 | 271,1 | 0,18 |  |
| Уборка контейнерной площадки | после погрузки ТБО по графику | 2830,28 | 271,1 | 0,87 |  |
| Вывоз ТБО | по графику перевозчика ТБО | 7182,90 | 271,1 | 2,21 |  |
| Чистка дымоходов | при подготовке к отопительному периоду | 2600 | 271,1 | 0,80 |  |
| Частичный ремонт кровли | по мере необходимости в весенне-летний период | 5000 | 271,1 | 1,54 |  |
| Ремонт и укрепление входных дверей | при подготовке дома к отопительному периоду | 1500 | 271,1 | 0,46 |  |
| Аварийное обслуживание инженерных сетей | постоянно при авариях на сетях водопровода, канализации, электроснабжения | 2927,88 | 271,1 | 0,90 |  |
| Управленческое вознаграждение | постоянно | 3000 | 271,1 | 0,92 |  |
|  |  |  |  | 7,70 |  |