## перечень
Состав работ, их периодичность и стоимость
Кайская, 41
№ п/п | Состав работ | Периодичность работ | Месячная стоимость работ, руб. | Площадь обслуживания на 1 ставку | цена на 1 кв. м в месяц, руб.
| 1.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  | сумма, руб.
1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в неделю | 0 | 509 | 0
1.2. | Мытье полов в помещениях общего пользования | 1 раз в месяц
1.3. | Мытье окон, дверей, панелей, влажная протирка поверхностей почтовых ящиков, электрощитовых, перил | 1 раз в год (май)
2. Санитарные работы по содержанию земельного участка
2.1. | Подметание земельного участка в летнее время, сбор случайного мусора с газонов | при необходимости | 1210.6728 | 509 | 2.3785
2.2. | Сдвижка снега в дни снегопада, подбор случайного мусора | при необходимости
2.3. | Посыпка противогололедными составами пешеходных дорожек в зимнее время | при необходимости
2.4. | Выкашивание газонов | 3 раза за сезон
3 | Вывоз ТБО | по графику перевозчика | 877.68 | 509 | 1.7243
4 | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно | 330.85 | 509 | 0.65
5 | Электроэнергия для мест общего пользования | 2 лампочки | 59.86 | 509 | 0.1176
6. Содержание инженерных сетей и оборудования
6.1. | Устранение незначительных неисправностей оборудования централизованного отопления, водопровода и канализации, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | постоянно | 1116.4965 | 509 | 2.1935
6.2. | Устранение незначительных неисправностей на сетях электроснабжения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | постоянно
6.3. | Прочистка канализационного лежака | постоянно
6.4. | Проверка исправности канализационных вытяжек | постоянно
6.5. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год
6.7. | Консервация и расконсервация системы отопления | при переходах в весенне-летний иосенне-зимний периоды соответственно
6.8. | Регулировка системы отопления | по мере необходимости
6.9. | Гидравлические испытания системы центрального отопления | при подготовке к отопительному периоду
6.10. | Устранение аварий на сетях и оборудовании | по мере необходимости
6.11. | Выполнение заявок Собственника по устранению иных недостатков на оборудовании и сетях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости
7 | Комиссия банка 2 % от стоимости услуг |  | 589.1741 | 509 | 1.1575
10. Услуги по управлению многоквартирным домом
10.1. | Ведение технической документации на многоквартирный дом | в теч. срока действия договора | 431.4671 | 509 | 0.84768
10.2. | Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Контроль за исполнением обязательств по договорам. | в теч. срока действия договора
10.3. | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг в многоквартирный дом. Контроль за исполнением договоров. | в теч. срока действия договора
10.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги. | в теч. срока действия договора
10.5. | Ведение пообъектного учета расходования средств | в теч. срока действия договора
| ИТОГО за 1 кв. м |  | 4616.2006 | 509 | 9.0692
Собственник |  | Генеральный директор
ООО "ХК"Комсистемы"
___________________________ |  | ____________________П.В. Артамонов