Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме № 19а на ул. Румянцева

| № п/п | Состав работ | Периодичность работ | цена на 1 кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (двух нижних этажей) и кабины лифта | 3 раза в неделю | 1,59 |
| 1.2. | Мытье полов в помещениях общего пользования, в кабине лифта | 1 раз в неделю |  |
| 1.3. | Мытье окон, дверей, панелей, влажная протирка поверхностей почтовых ящиков, электрощитовых, перил | 2 раза в год (май, октябрь) |  |
|  | 3. Санитарные работы по содержанию земельного участка |  |  |
| 3.1. | Подметание земельного участка в летнее время, сбор случайного мусора с газонов | 6 раз в неделю | 2,27 |
| 3.2. | Очистка урн от мусора | 6 раз в неделю |  |
| 3.3. | Сдвижка снега в дни снегопада | по мере необходимости |  |
| 3.4. | Посыпка противогололедными составами пешеходных дорожек в зимнее время | при необходимости |  |
| 3.5. | Выкашивание газонов | 3 раза за сезон |  |
| 4. | Вывоз ТБО | ежедневно | 1,47 |
| 5. | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание | ежедневно | 0,43 |
| 6 | Электроэнергия для мест общего пользования |  | 0,17 |
|  | 7. Содержание инженерных сетей и оборудования |  |  |
| 7.1. | Устранение незначительных неисправностей оборудования централизованного отопления, водопровода и канализации, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости | 2,07 |
| 7.2. | Устранение незначительных неисправностей на сетях электроснабжения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |
| 7.3. | Прочистка канализационного лежака | по мере необходимости |  |
| 7.4. | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости |  |
| 7.5. | Консервация и расконсервация системы отопления | при переходах в весенне-летний и осенне-зимний периоды соответственно |  |
| 7.6. | Регулировка системы отопления | по мере необходимости |  |
| 7.7. | Промывка и гидравлические испытания системы центрального отопления | при подготовке к отопительному периоду |  |
| 7.8. | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования | по мере необходимости |  |
| 7.9. | Мелкие ремонтные работы оборудования детских и хозяйственных площадок | по мере необходимости |  |
| 7.10. | Биллинговое обслуживание общедомовых приборов учета расхода коммунальных ресурсов | постоянно |  |
| 7.11. | Поверка и ремонт общедомовых приборов учета | по графику - поверка, ремонт - по мере необходимости |  |
| 7.12. | Устранение аварий на сетях и оборудовании, относящихся к общему имуществу собственников в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |
| 7.13. | Выполнение заявок Собственника по устранению иных недостатков на оборудовании и сетях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | по мере необходимости |  |
|  | 8. Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |
| 8.1. | Ведение технической документации на многоквартирный дом | в теч. срока действия договора |  |
| 8.2. | Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Контроль за исполнением обязательств по договорам. | в теч. срока действия договора | 1,17 |
| 8.3. | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг в многоквартирный дом. Контроль за исполнением договоров. | в теч. срока действия договора |  |
| 8.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги. | в теч. срока действия договора |  |
| 8.5. | Ведение пообъектного учета расходования средств | в теч. срока действия договора |  |