| Перечень работ и услуг по содержанию общего имущества в многоквартирном доме №19 на ул. Румянцева |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Состав работ |  |  | Периодичность работ |  | цена на 1 кв. м |  |
|  | 1.Санитарные работы по содержанию помещений общего пользования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Подметание полов во всех помещениях общего пользования (двух нижних этажей) и кабины лифта |  |  | 3 раза в неделю |  | 1,59 |  |
| 1.2. | Мытье полов в помещениях общего пользования, в кабине лифта |  |  | 1 раз в неделю |  |  |  |
| 1.3. | Мытье окон, дверей, панелей, влажная протирка поверхностей почтовых ящиков, электрощитовых, перил |  |  | 2 раза в год (май, октябрь) |  |  |  |
|  | 3. Санитарные работы по содержанию земельного участка |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подметание земельного участка в летнее время, сбор случайного мусора с газонов |  |  | 6 раз в неделю |  | 2,27 |  |
| 3.2. | Очистка урн от мусора |  |  | 6 раз в неделю |  |  |  |
| 3.3. | Сдвижка снега в дни снегопада |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 3.4. | Посыпка противогололедными составами пешеходных дорожек в зимнее время |  |  | при необходимости |  |  |  |
| 3.5. | Выкашивание газонов |  |  | 3 раза за сезон |  |  |  |
| 4. | Вывоз ТБО |  |  | ежедневно |  | 1,47 |  |
| 5. | Круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  | ежедневно |  | 0,43 |  |
| 6 | Электроэнергия для мест общего пользования |  |  |  |  | 0,17 |  |
|  | 7. Содержание инженерных сетей и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Устранение незначительных неисправностей оборудования централизованного отопления, водопровода и канализации, относящегося к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | по мере необходимости |  | 2,07 |  |
| 7.2. | Устранение незначительных неисправностей на сетях электроснабжения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 7.3. | Прочистка канализационного лежака |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 7.4. | Проверка исправности канализационных вытяжек |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 7.5. | Консервация и расконсервация системы отопления |  |  | при переходах в весенне-летний и осенне-зимний периоды соответственно |  |  |  |
| 7.6. | Регулировка системы отопления |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 7.7. | Промывка и гидравлические испытания системы центрального отопления |  |  | при подготовке к отопительному периоду |  |  |  |
| 7.8. | Замена разбитых стекол в помещениях общего пользования |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 7.9. | Мелкие ремонтные работы оборудования детских и хозяйственных площадок |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 7.10. | Биллинговое обслуживание общедомовых приборов учета расхода коммунальных ресурсов |  |  | постоянно |  |  |  |
| 7.11. | Поверка и ремонт общедомовых приборов учета |  |  | по графику - поверка, ремонт - по мере необходимости |  |  |  |
| 7.12. | Устранение аварий на сетях и оборудовании, относящихся к общему имуществу собственников в многоквартирном доме |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
| 7.13. | Выполнение заявок Собственника по устранению иных недостатков на оборудовании и сетях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  |  | по мере необходимости |  |  |  |
|  | 8. Услуги по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Ведение технической документации на многоквартирный дом |  |  | в теч. срока действия договора |  |  |  |
| 8.2. | Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Контроль за исполнением обязательств по договорам. |  |  | в теч. срока действия договора |  | 1,17 |  |
| 8.3. | Заключение договоров на поставку коммунальных услуг в многоквартирный дом. Контроль за исполнением договоров. |  |  | в теч. срока действия договора |  |  |  |
| 8.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги. |  |  | в теч. срока действия договора |  |  |  |
| 8.5. | Ведение пообъектного учета расходования средств |  |  | в теч. срока действия договора |  |  |  |