Перечень работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме № 48а на ул. Александра Невского

№ п/п; Состав работ; Периодичность работ; Годовая стоимость работ , руб; в цене на 1 кв. м общей площади в. 1. Санитарные работы по содержанию земельного участка; 13 267,20; 2,11. 1.1.; Подметание земельного участка в летнее время, сбор случайного мусора с газонов; 1 раз в неделю. 1.2.; Очистка урн от мусора; 1 раз в неделю. 1.3.; Сдвижка снега в дни снегопада, подбор случайног мусора; 1 раз в неделю. 1.4.; Посыпка противогололедными составами пешеходных дорожек в зимнее время; при необходимос и. 1.5.; Выкашивание газонов; 3 раза за сезон. 2; Вывоз ТБО; ежедневно; 7 542,05; 1,20. 3; Круглосуточное аварийно-диспетчерское о служивание; ежедневно; 2 705,39; 0,43. 4; Электроэнергия для мест общего пользования; 880,82; 0,14. 5. Содержание инженерных сетей и оборудов ния; 15 619,20; 2,48. 5.1.; Устранение незначительных неисправностей оборудования централизованного отопления, водопровода и кана изации, относя егося к общему имуществу в многоквартирном доме; постоянно. 5.2.; Устранение незначительных неисправностей на сетях эле троснабжения, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; постоянно. 5.3.; Прочи тка канализ ционного лежака; постоянно. 5.4.; Проверка исправности канализационных вытяжек; постоянно. 5.5.; Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; 1 раз в год. 5.6.; Консервация и расконсервация системы отопления; при переходах в весенне-летний иосенне-зимний перио ы соответст енно. 5.7.; Регулировка системы отопления; по мере необходимости. 5.8.; Промывка и опрессовка системы центрального отопления; при подготовке к отопительному периоду. 5.9.; Устранение аварий на сетях и оборудовании; п мере необх димости. 05.окт; Выполнение заявок Собственника по устранению иных недостатков на оборудовании и сетях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; по мере необходимости. Непредвиденные расходы (вывоз мусора, чистка территории спец-техникой); по мере необходимости; 2 400,00; 0,38. 10. Услуги по управлению многоквартирным домом; 6 115,44; 0,97. 10.1.; Ведение технической документации на м огоквартирный дом; в теч. срока действия договора. 10.2.; Заключение договоров на содержание и текущий ремонт общ го имущества в многоквартирном до е. Контроль за исполнением обязательств по договорам.; в теч. срока действия договора. 0.3.; Заключение договоров на поставку коммунальных услуг в многоквартирный дом. Контроль за исполнением договоров.; в теч. срока ействия договора. 10.4.; Начисление и сбор платы за содержание и ремонт жилья, за коммунальные услуги.; в теч. срока действия договора. 10.5.; Ведение пообъектного учета расходования средств; в теч. срока действия договора. Комис ионные сборы банка. 2 % от оплачиваемой суммы; 2 404,33; 0,38. ИТОГО; 50 934,42; 8,10.