## Лист1
Приложение № 1
к договору № ________ от ______________________
АКТ
о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса
1. Адрес многоквартирного дома |  | ул. Тимирязева, 36 -е
2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)
3. Серия, тип постройки |  | н./уст.
4. Год постройки | н/уст
5. Степень износа по данным государственного технического учета
6. Степень фактического износа |  | 60%
7. Год последнего капитального ремонта |  | н/уст.
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу |  | нет
9. Количество этажей |  | 1
10. Наличие подвала |  |  | 0 | кв. м.
11. Наличие цокольного этажа |  | 0
12. Наличие мансарды |  | нет
13. Наличие мезонина |  | нет
14. Количество квартир |  | 3
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |  |  |  | 0
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме
непригодными для проживания |  | нет
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием
реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
нет
18. Строительный объем |  |  | 610 | куб. м.
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными
клетками | 137.3 | кв. м.
б) жилых помещений (общая площадь квартир) |  |  | 137.3 | кв. м.
в) жилых помещений (жилая площадь квартир) |  |  | 98.7 | кв. м.
г) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, сдаваемых в аренду) |  |  |  | 0 | кв. м.
д) помещений общего пользования для социальных нужд нанимателей |  |  |  | 0 | кв. м.
20. Количество лестниц | 0 | шт.
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) |  |  |  |  | 0
22. Уборочная площадь общих коридоров |  |  | 0 | кв. м.
23. Уборочная площадь крыши |  |  | 250.9 | кв. м.
24. Площадь кровли | 250.9 | кв. м.
25. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:
50
а) с усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
б) с не усовершенствованным покрытием |  |  | 0 | кв. м.
в) без покрытия | 20 | кв. м.
г) газон | 0 | кв. м.
26. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)
27. Количество проживающих | 8 | чел.
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома
1. Фундамент |  | бутовый ленточный |  | трещины, сколы, деформация
2. Наружные и внутренние капитальные стены |  | брусчатые, обшивка, окраска |  | имеются частичные разрушения
3. Перегородки |  | деревянные |  | отклонение, осадка
4. Перекрытия
чердачные |  | деревянные отепленные |  | трещины, незначительная деформация
междуэтажные
подвальные
(другое)
5. Крыша |  | шифер
6. Полы |  | дощатые по лагам, окрашенные |  | удовлетв.
7. Проемы
окна |  | двухстворные |  | удовлетворительное
двери |  | филенчатые. |  | удовлетворительное
(другое)
8. Отделка
внутренняя |  | штукатурка, побелка, покраска |  | незначительные трещины
наружная
(другое)
9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты |  | есть
телефонные сети и оборудование |  | есть
сети проводного радиовещания |  | есть
сигнализация |  | нет
мусоропровод |  | нет
лифт |  | нет
вентиляция |  | нет.
(другое)
10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение |  | есть
холодное водоснабжение |  | нет
горячее водоснабжение |  | нет
водоотведение |  | нет
газоснабжение |  | нет
отопление (от внешних котельных) |  | нет
отопление (от домовой котельной) печи |  | есть
калориферы |  | нет
АГВ |  | нет
(другое)
11. Крыльца |  | деревянное |  | трещины
Собственник |  | Управляющая организация
Администрация г.Иркутск |  | ООО "ХК "Коммунальные системы"
664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14 |  | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 33, оф. 10
ИНН/КПП 3808131271/380832005 |  | ОГРН 1103850001518
р/счет № 40302810900000000001 |  | ИНН/КПП 3808211880/380801001
ГРКЦ ГУ Банка России |  | р/счет 40702810703190000003
по Иркутской области, г.Иркутск |  | к/счет 30101810300000000760
БИК 042520001 |  | Иркутский ф-л ОАО «МДМ Банк» г. Иркутск
БИК 042520760
Зам. мэра - председатель Комитета |  | Генеральный директор
по управлению Правобережным округом |  | ООО «ХК «Коммунальные системы»
города Иркутска
____________________ Е.В. Дроков |  | ____________________ П.В. Артамонов
М.П. |  | М.П.

## Лист3
Приложение № 2
к договору № _______ от _________________
ПЕРЕЧЕНЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества
собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося
объектом конкурса
ул. Тимирязева, 36-е
Наименование работ и услуг |  |  | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | [7 empty] | Годовая плата (руб.) |  | Стоимость на 1 кв. м общ. площади в месяц (руб.)
I. Содержание помещений общего пользования
| 1. Влажное подметание полов во всех помещениях общего пользования, (обметание пыли с потолков 1 раз в год). |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 2. Освещение мест общего пользования (лестничных площадок, лестниц, лифтов, чердаков, подвалов, котельных, бойлерных, элеваторных узлов). |  |  | 12 |  | часов в сутки |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 3. Очистка и влажная уборка мусорных камер (очистка клапонов от грязи, влажное подметание пола, мытье стен и полов). |  |  | 7 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 4. Мытье лестничных площадок и маршей, влажная протирка (стен, дверей, подокоников, перил, оконных ограждений, шкафов для электрощитков и слаботочных устройств, почтовых ящиков, мытьё окон. |  |  | 2 |  |  | раз(а) в месяц |  |  |  | 0 |  | 0
5. Сухая и влажная уборка лифтовых площадок, лифтовфх холлов и кабин. |  |  |  | 3 |  | раз(а) в неделю |  |  |  |  | 0 |  | 0
II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома
| 6. Подметание земельного участка в летний период: подметание и уборка придомовой территории; уборка мусора с отмосток; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решётки и приямка. |  |  | 3 |  |  | раз(а) в неделю |  |  |  | 291.6994 |  | 0.17705
| 7. Уборка мусора с газона; выкашивание газонов; очистка урн, установленных возле подъездов. |  |  | 3 |  |  | раз(а) в неделю |  |  |  | 1213.8749 |  | 0.73675
| 8. Сдвижка снега и подметание территории при отсутствии снегопадов; очистка крышек люков колодцев, пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавщего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка от наледи и льда; посыпка наледи и льда толщиной более 2 см. песком или смесью песка с хлоридами; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. |  |  | 7 |  |  | раз(а) в неделю |  |  |  | 543.3355 |  | 0.32977
| 9. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см. |  | Через 3 часа во время снегопада | [7 empty] | 537.4871 |  | 0.32622
| 10. Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, выгребных ям, находящихся на придомовой территории; обработка туалетов хлоридной известью, вывоз жидких бытовых отходов в летний период; долбление, погрузка на автотранспорт жидкиз бытовых отходов и вывоз в зимний период; вывоз бытовых сточных вод из септиков; организация мест накопления бытовых отходов. дезинфекция септиков, дворовых туалетов. |  | по мере необходимости | [7 empty] | 4280.7527 |  | 2.5982
| 11. Вывоз твердых бытовых отходов (незамедлительно при накоплении более 2,5 куб.метров), уборка и содержание контейнерных площадок; организация мест накопления отходов. |  | согласно графика вывоза ТБО по договору | [7 empty] | 4252.9607 |  | 2.5813
III. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в сотав общего имущества в многоквартирном доме
| 12. Система водоснабжения (холодного, горячего), отопления и водоотведения - проверка неисправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, элементов скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давление, температура, расход) и незамедлительное принятие мер к востановлению требуемых параметров отопления, водоснабжения и герметичности систем; востановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.); контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгермитизации; контроль состояния и востановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очисных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 13. Содержание теплоснабжения (отопление и ГВС) - испытание на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; удаление воздуха из системы отопления; промывка центральных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозийных отложений |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 14. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в МКД - проверка исправности работоспособности роборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках; постоянный контроль параметров теплоносителея и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к востановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидровлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водопрокачек; работы по счистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозийных отложений; проверка работоспособности и обслуживания водоподготовки для горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана востановительных работ (при необходимости), проведение востановительных работ. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 15. Содержание электроснабжения - проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и востановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройсв защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, тепловых пунктов, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и заменавышедших из строядатчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | Постоянно. Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 2 раза в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. | [7 empty] | 2012.5274 |  | 1.2215
| 16. Система вентиляции и дымоудаления - контроль состояния, определение работоспособности оборудования и элементов систем; проверка утепления теплых чердаков, плотность закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах; устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки. |  | Постоянно. Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 2 раза в год. Ремонт по мере необходимости на основании дефектных ведомостей. | [7 empty] | 2305.0047 |  | 1.399
| 17. Газовое оборудование - организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживанияи ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудовани, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению. |  | Постоянно. Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 2 раза в год. | [7 empty] | 0 |  | 0
IV. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций(фундамент, стены, колонны и столбы, балки, ригели, лестницы, несущие элементы крыши) и несущих конструкций (перегородки, внутренняя отделка, полы) многоквартирных домов
| 18.Окна, двери - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопителный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях разработка плана востановительных работ (при необходимости), проведение востановительных работ. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 19. Фундамент - проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонным, ж/бетонным и каменным фундаментом; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. устранение причин поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревяннными фундаментами. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 519.7499 |  | 0.31546
| 20. Стены - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 21. Балки, ригели, перекрытия и покрытия - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями из монолитного железобетона и сборных железных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах опиранияч, отслоения защитного слоя бетона и оголегия арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и и величины трещин в сводах, измерений состояния кладки, коррозии блоков в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозий с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости крнструкций (выпучивание стенок и поясов бало), трещин в основном материале элементов со стальными балками перекрытий и покрытий; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок, нарушений заделоук балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 3289.1472 |  | 1.9963
| 22. Кровля - проверка кровли на отсутствие протечек; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 3168.1768 |  | 1.9229
| 23. Лестницы - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 24. Перегородки - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 2524.5974 |  | 1.5323
| 25. Полы - проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 26. Внутренняя отделка - проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 0 |  | 0
| 27. Фасад - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности входов в подъезды; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | Плановые осмотры с устранением мелких неисправностей - 1 раз в год. Ремонт по мере необходимости и на основании дефектных ведомостей по решению собственников помещений. | [7 empty] | 3269.6947 |  | 1.9845
| 28. Аварийное обслуживание: обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах; выполнения заявок населения |  | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | [7 empty] | 1845.312 |  | 1.12
| 29. Работы по обеспечению пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пажаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымовой защиты. |  | Ежемесячно | [7 empty] | 684.0579 |  | 0.41518
| 27. Содержание и ремонт лифта (лифтов) организация системы лиспечерского контроля и обеспечение диспечерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  | 1 раз в год | [7 empty] | 0 |  | 0
| 28. Дератизация |  | 1 раз в год | [7 empty] | 0 |  | 0
| 29. Дезинфекция |  | 1 раз в год | [7 empty] | 0 |  | 0
| 30. Итого | [9 empty] | 30738.3785 |  | 18.6565
31. Управленческие расходы | [10 empty] | 3688.6054 |  | 2.2388
32. Всего | [10 empty] | 34426.9839 |  | 20.8952
| Собственник | [6 empty] | Управляющая организация
| Администрация г. Иркутска | [6 empty] | ООО «ХК «Коммунальные системы»
| 664025, г. Иркутск, ул. Марата, 14 | [6 empty] | 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 33, оф. 10
| ИНН/КПП 3808131271/380832005 | [6 empty] | ОГРН 1103850001518
| р/счет № 40302810900000000001 | [6 empty] | ИНН/КПП 3808211880/380801001
| ГРКЦ ГУ Банка России | [6 empty] | р/счет 40702810703190000003
| по Иркутской области, г.Иркутск | [6 empty] | к/счет 30101810300000000760
| БИК 042520001 | [6 empty] | Иркутский ф-л ОАО «МДМ Банк» г. Иркутск
БИК 042520760
| Заместитель мэра - председатель комитета | [7 empty] | Генеральный директор
| по управлению Правобережным округом | [7 empty] | ООО «ХК «Коммунальные системы»
города Иркутска
| ____________________ Е.В. Дроков | [7 empty] | ____________________ П.В. Артамонов
| М.П. | [10 empty] | М.П.