## 2.2.
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме на ул. Лазо, д. 2а
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-06-01
Фундамент
2. | Тип фундамента | -
Стены и перекрытия
3. | Тип перекрытия | - | деревянные
4. | Материал несущих стен | - | деревянные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | иной
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6. | Тип крыши | - | скатная
7. | Тип кровли | - | Шиферная
Подвалы
8. | Площадь подвала по полу | кв.м. | 0
Мусоропроводы
9. | Тип мусоропровода | - | отсутствует
10. | Количество мусоропроводов | ед. | 0
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11. | Номер подъезда | - | нет данных
12. | Тип лифта | - | отсутствует
13. | Год ввода в эксплуатацию | - | -
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. | Вид коммунального ресурса | - | электроснабжение
15. | Наличие прибора учета | - | отсутствует,установка не требуется
16. | Тип прибора учета | - | -
17. | Единица измерения | - | -
18. | Дата ввода в эксплуатацию | - | -
19. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | -
Система электроснабжения
20. | Тип системы электроснабжения | - | центральное
21. | Количество вводов в МКД | ед. | нет данных
Система теплоснабжения
22. | Тип системы теплоснабжения | - | печное
Система горячего водоснабжения
23. | Тип системы горячего водоснабжения | - | отсутствует
Система холодного водоснабжения
24. | Тип системы холодного водоснабжения | - | отсутствует
Система водоотведения
25. | Тип системы водоотведения | - | отсутствует
26. | Объем выгребных ям | куб.м. | нет данных
Система газоснабжения
27. | Тип системы газоснабжения | - | отсутствует
Система вентиляции
28. | Тип системы вентиляции | - | отсутствует
Система пожаротушения
29. | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует
Система водостоков
30. | Тип системы водостоков | - | отсутствует
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
31. | Вид оборудования | -