## Лист1
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Иркутская область, город Иркутск , улица Петрова 56а | Иркутская область, город Иркутск , улица Петрова 60 | Иркутская область, город Иркутск , улица Помяловского 16 | Иркутская область, город Иркутск , улица Поленова 15 | Иркутская область, город Иркутск , улица Котовского 27 | Иркутская область, город Иркутск , улица Горького 29 | Иркутская область, город Иркутск , улица Красноказачья 10 Б | Иркутская область, город Иркутск , улица Иосифа Уткина 23
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 2015-05-01 |  |  |  |  | 2015-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01
Фундамент
2. | Тип фундамента | - | Ленточный | Монолитная железобетонная плита | Железобетонные блоки | Ленточный | Монолитный, железобетонный | Ленточный | Железобетонный | Ленточный
Стены и перекрытия
3 | Тип перекрытия | - | Монолитные железобетонные, кирпичные | Монолитное железобетонное | Железобетонные | Железобетонные | Монолитное железобетонное | Кирпичные | Кирпичные | Кирпичные
4 | Материал несущих стен |  | кирпичные, монолитные | Монолитный ж/бетон с заполнением из полистирол-бетонных блоков и облицовкой кирпичом | Панельные | Железобетонные | железобетонный монолитный каркас облицованный кирпичом | Кирпичные | Кирпичные | Кирпичные
Фасады (заполняется по каждому типу фасада)
5. | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен | Из иного материала | Соответствует материалу стен | Из иного материала | Соответствует материалу стен | Соответствует материалу стен | Соответствует материалу стен | Соответствует материалу стен
Крыши (заполняется по каждому типу крыши)
6 | Тип крыши | - | Скатная | Плоская | Скатная | Скатная | Плоская | Скатная | Скатная | Скатная
7 | Тип кровли | - | Металлическая, оцинкованная, кровельная сталь. | Из иного материала | Из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (шиферная) | Из рулонных материалов | Из рулонных материалов | Железная по деревянной обрешетке | Шифер по деревянной обрешетке | Оцинкованная сталь
Подвалы
8 | Площадь подвала по полу | кв.м. | 1632 | 729 | 597.7 | 427.9 | 838 | 833 | 1343.8
Мусоропроводы
9 | Тип мусоропровода | - | отсутствует | на лестничной клетке | отсутствует | на лестничной клетке | на лестничной клетке | отсутствует | отсутствует | отсутствует
10 | Количество мусоропроводов | ед. | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | -
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11 | Номер подъезда | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | -
12 | Тип лифта | - | - | Пассажирский | - | Пассажирский | Пассажирский | - | - | -
13 | Год ввода в эксплуатацию | - | - | 2009 | - | 2009 | 2013 | - | - | -
11.1 | Номер подъезда | - |  | 2 | - | - | 2
12.1 | Тип лифта | - |  | Пассажирский | - | - | Пассажирский
12.2 | Год ввода в эксплуатацию | - |  | 2009 | - | - | 2013
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) |  |  |  |  | - | -
14 | Вид коммунального ресурса | - | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление | Отопление
15 | Наличие прибора учета | - | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен
16 | Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных | С интерфейсом передачи данных | С интерфейсом передачи данных | С интерфейсом передачи данных | С интерфейсом передачи данных | С интерфейсом передачи данных | С интерфейсом передачи данных | С интерфейсом передачи данных
17 | Единица измерения | - | Гкал,м3 | Гкал, м3 | Гкал,м3 | Гкал,м3 | Гкал,м3 | Гкал,м3 | Гкал,м3 | Гкал,м3
18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2013 | 2013 | 2014 | 2011 | 2013 | 2013 | 2013 | 2012
19 | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2016 | 2016 | 2016
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14.01. | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение | Холодное водоснабжение
15.1. | Наличие прибора учета | - | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен | Установлен
16.1. | Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных | Без интерфейса передачи данных | Без интерфейса передачи данных | Без интерфейса передачи данных | Без интерфейса передачи данных | Без интерфейса передачи данных | Без интерфейса передачи данных | Без интерфейса передачи данных
17.1. | Единица измерения | - | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3 | м3
18.1. | Дата ввода в эксплуатацию | - | 2012 | 2010 | 2014 | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2015
19.1. | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 2018 | 2016 | 2018 | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2021
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14.2 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение | Электроснабжение | Электроснабжение | Электроснабжение | Электроснабжение | Электроснабжение | Электроснабжение | Электроснабжение
15.2 | Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется | Отсутствует, установка не требуется | отсутствует, установка не требуется | Отсутствует, установка не требуется | Отсутствует, установка не требуется | Отсутствует, установка не требуется | Отсутствует, установка не требуется | Отсутствует, установка не требуется
16.2 | Тип прибора учета | - | - | - | - | - | - | - | - | -
17.2 | Единица измерения | - | - | - | - | - | - | - | - | -
18.2 | Дата ввода в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | -
19.3 | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Система электроснабжения
20 | Тип системы электроснабжения | - | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное
21 | Количество вводов в МКД | ед. | 4 | 4 | 1 | 2 | 4
Система теплоснабжения
22 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное
Система горячего водоснабжения
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (открытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (закрытая система) | Центральное (открытая система) | Центральное (открытая система) | Центральное (открытая система)
Система холодного водоснабжения
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное
Система водоотведения
25 | Тип системы водоотведения | - | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное | Центральное
26 | Объем выгребных ям | куб.м. | - | - | - | - | -
Система газоснабжения
27 | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Центральное | Отсутствует | Отсутствует
Система вентиляции
28 | Тип системы вентиляции | - | Вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция | Вытяжная вентиляция
Система пожаротушения
29 | Тип системы пожаротушения | - | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует
Система водостоков
30 | Тип системы водостоков | - | Наружные водостоки | Внутренние водостоки | Наружные водостоки | Наружные водостоки | Наружные водостоки | Наружные водостоки | Наружные водостоки | Наружные водостоки
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования)
31 | Вид оборудования | - | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных. | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных. | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных. | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных. | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных. | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных. | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных. | установлено оборудование АСКУТЭ (автомотизированная система контроля и управления тепловой энергией), теплоснабжение с интерфейсом передачи данных.
31.1 | Вид оборудования | - |  | Насосная установка повышения давления передачи данных холодного водоснабжения

## Лифты
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
Лифты (заполняется для каждого лифта)
11 | Номер подъезда | -
12 | Тип лифта | -
13 | Год ввода в эксплуатацию | -

## Общедомовые приборы
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14 | Вид коммунального ресурса | - | ХВС
15 | Наличие прибора учета | - | 1
16 | Тип прибора учета | - | СВМТ-50
17 | Единица измерения | - | куб.м
18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 16,01,12г
19 | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 23,08,18г.
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14 | Вид коммунального ресурса | - | отопление
15 | Наличие прибора учета | - | 2
16 | Тип прибора учета | - | вкт-7
17 | Единица измерения | - | Гкал
18 | Дата ввода в эксплуатацию | - | 1,10,14
19 | Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 27,9,15